ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ,  для  РЕГИСТРАЦИИ  (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ)  ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ  (далее - ЭЛ)  в  ЦУ  РОСТЕХНАДЗОРА

- Заявление установленного образца (С последующей регистрацией в канцелярии Центрального управления Ростехнадзора.  При себе иметь доверенность предприятия).

- Копии документов подтверждающих владение электролабораторией на праве собственности или ином законном основании.

- Инструкции по охране труда и должностные инструкции персонала.

- Положение об электроизмерительной (электроиспытательной)  лаборатории со структурной схемой административно-технической подчиненности лаборатории и персонала.

- Виды и объем испытаний и измерений (работы, выполняемые лабораторией).

- Утвержденный комплект электроизмерительных приборов и испытательных установок.

- Утвержденные программы и методики проведения испытаний и измерений.

- Документы по квалификации персонала:

- журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках организаций электроэнергетики (копии);

- удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках со свидетельством на право

проведения специальных работ (копии);

- Принципиальные электрические схемы испытательных и измерительных станций, стендов                               и установок.

- Заводские паспорта на испытательное оборудование и средства измерений.

- Свидетельства о поверке электроизмерительных приборов и протоколы испытания средств защиты.

- Акт проверки готовности электролаборатории к эксплуатации.