Примерный Перечень

видов испытаний и измерений:

1.   Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами

заземлённой установки;

2.   Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных

цепей и электропроводки напряжением до 1кВ;

3.   Измерения сопротивления заземляющих устройств;

4.   Измерения напряжения прикосновения;

5.   Проверка действия расцепителей автоматических выключателей;

6.   Измерение сопротивления цепи фаза - нуль в ЭУ до 1 кВ с системой TN;

7.   Проверка фазировки РУ напряжением до 1кВ и их присоединений;

8.   Испытания устройств защитного отключения (УЗО);

9.   Испытания устройств АВР;

10.  Испытание электрооборудования повышенным напряжением промышленной

частоты 1000В.  -  ПУЭ, п.1.8.37; ПТЭЭП, Приложение 3, п.28.4;

11. Испытания измерительных трансформаторов тока;

12. Испытания крепёжных деталей розеток и приспособлений для подвешивания светильников;

13. Испытания электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ; 10 кВ;

14. Испытания машин постоянного тока;

15. Испытания силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных

реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов, мощностью до 1600 кВА;

16. Испытания воздушных выключателей;

17. Испытания элегазовых выключателей напряжением до 10 кВ; 35кВ; 110кВ; 220 кВ;

18. Испытания вакуумных выключателей напряжением до 10 кВ; 35кВ; 110кВ; 220 кВ;

19. Испытания выключателей нагрузки;

20. Испытания масляных выключателей напряжением до 35 кВ; 110кВ; 220 кВ;

21. Испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей;

22. Испытания КРУ и КРУН;

23. Испытания комплектных токопроводов (шинопроводов);

24. Испытания сборных и соединительных шин;

25. Испытания конденсаторов;

26. Испытания вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений;

27. Испытания трубчатых разрядников;

28. Испытания предохранителей, предохранителей – разъединителей напряжением выше 1 кВ;

29. Испытания силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ; 35кВ; 110кВ; 220 кВ;

30. Испытания силовых кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена

напряжением до 20 кВ; 35кВ; 110кВ; 220 кВ; 330кВ; 500кВ;

31. Измерения уровня освещенности;

32. Тепловизионный контроль состояния электрооборудования.

Руководитель организации    ____________________  /	             Ф.И.О.                 /

м.п.