**Перечень часто встречающихся нарушений обязательных требований в сфере деятельности**

**Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на объектах магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа за второе полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание нарушений обязательных требований** | **Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования** | **Ответственность за нарушение обязательных требований** | **Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)** | **Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, лёгкая)** | **Основные причины нарушений (п. 4.2.1.12 Стандарта)** | **Количество выявленных нарушений за отчётный период** | **Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности** |
| **Часто встречающиеся нарушения на объектах магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа**  |
| 1 | В технологическом регламенте по эксплуатации ОПО МТ отсутствуют позиции по обеспечению соответствия проекту средств ЭХЗ технологического оборудования и трубопроводов ГРС. | п. 67, 68 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.11. 2013 № 520 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | п.п. 5) п .4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 14 | Второе полугодие 2019 года |
| 2 | В технологическом регламенте на эксплуатацию магистрального газопровода» отсутствует сжатый профиль трассы | п. 67, 68 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.11. 2013 № 520 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | п.п. 5) п. 4.2.1.12отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 5 | Второе полугодие 2019 года |
| 3 | В регламенте по эксплуатации ОПО МТ не определен объем и периодичность выполняемых работ при техническом обслуживании | п. 70 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.11. 2013 № 520 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | п.п. 5) п. 4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 16 | Второе полугодие 2019 года |
| 4 | Не проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте МТ при этом фактический срок службы превышает 20 лет | п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 9, п. ы 1, 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | п.п. 4) п. 4.2.1.12 высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение  | 13 | Второе полугодие 2019 года |
| 5 | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах МТ не согласован с предприятиями, эксплуатирующими объекты в одном техническом коридоре | Ч. 1 ст. 9 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; приложение 2, п. 7 «Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.92 № 9 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | п.п. 5) п.4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 2 | Второе полугодие 2019 года |
| 6 | В охранной зоне магистрального газопровода не осуществляется вырубка древесно-кустарниковой растительности. | Ч. 1 ст. 9 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 4.5. «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора от 24.04.1992г. № 9. | Ст. 9.1. КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | п.п. 6) п. 4.2.1.12 иные основания | 42 | Второе полугодие 2019 года |
| 7 | Нарушен порядок обустройства трассы магистрального газопровода, а именно: - на информационном знаке магистрального газопровода отсутствует информация; - рабочее давлениев соответствии с проектной документацией; - расстояние от начала магистрального газопровода, измеряемоев километрах; - адрес собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей данный участок магистрального газопровода | П. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. ы 3.1 Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.92 № 9;п. 27 Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | п.п. 5) п. 4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 8 | Второе полугодие 2019 года |
| 8 | Не проведена экспертиза промышленной безопасности магистрального газопровода, при этом в проектной документации срок безопасной эксплуатации отсутствует | п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 9, п.ы 1, 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | п.п. 5) п. 4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 4 | Второе полугодие 2019 года |
| 9 | Технологический регламент на эксплуатацию линейной части газопровода не включает в себя паспортные характеристики технических устройств, применяемых на ОПО МТ | п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 68 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 06.11.2013 № 520 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | п.п. 5) п. 4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 7 | Второе полугодие 2019 года |
| 10 | Не промаркированы КИП трассы магистрального газопровода | ч. 1 ст. 9 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 6.1.1 ГОСТ Р 51164-98\* «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» | Ст. 9.1. КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | п.п. 6) п. 4.2.1.12 иные основания | 14 | Второе полугодие 2019 года |