**Основные нарушения, выявляемые в ходе проверок Центральным управлением**

**Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, по эксплуатации опасных производственных объектов на которых эксплуатируется оборудование, работающее под избыточным давлением**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание нарушений обязательных требований** | **Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования** | **Ответственность за нарушение обязательных требований** | **Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)** | **Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, лёгкая)** | **Основные причины нарушений (п. 4.2.1.12 Стандарта)** | **Количество выявленных нарушений за отчётный период** | **Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | |
| **Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности** | | | | | | | | | |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах где установлено оборудование, работающее под давлением | | | | | | | | | |
| 1 | Осуществление деятельности без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ  ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» | Административная | Средняя | Средней тяжести | ч. 1 ст. 9 Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта | 42 | | 4-й квартал 2020 г. |
| 2 | Нарушение осуществления правил производственного контроля, а именно: Отсутствие ответственного должностного лица за соблюдение правил производственного контроля на предприятии | «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263. | Административная | Средняя | Средней тяжести | п. 7 порядок принятия и реализации решений о диагностике, испытаниях, освидетельствовании сооружений и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах | 26 | | 4-й квартал 2020 г. |