**Основные нарушения, выявляемые в ходе проверок Центральным управлением**

**Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, эксплуатации подъемных сооружений**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание нарушений обязательных требований** | **Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования** | **Ответственность за нарушение обязательных требований** | **Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)** | **Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, лёгкая)** | **Основные причины нарушений (п. 4.2.1.12 Стандарта)** | **Количество выявленных нарушений за отчётный период** | **Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Часто встречающиеся нарушения на подъемных сооружениях** | | | | | | | | |
| 1 | Не производится считывание данных регистратора параметров работы башенного крана более 6 месяцев. | п.п.»б» п.25 ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 (далее-ФНП) | Ст. 9.1. КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | п.п.6 п.4.2.1.12  иные основания | 2 | II полугодие 2020 года |
| 2 | Отсутствуют предупредительные знаки опасных зон | п.п.«ж» п.160 ФНП | Ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | п.п.6 п.4.2.1.12  иные основания | 2 | II полугодие 2020 года |
| 3 | Нарушение сроков периодических осмотров съемных грузозахватных приспособлений и тары при эксплуатации гр.кранов | п.228 ФНП | Ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | п.п.6 п.4.2.1.12  иные основания | 2 | II полугодие 2020 года |
| 4 | На лифтах не обеспечено наличие средств по обеспечению электробезопасности персонала. | Нарушение ч.1 ст.4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 и Приложения 1 к нему (далее- ТР ТС 011/2011) | Не предусмотрена | Высокая | Тяжкая | п.п.6 п.4.2.1.12  иные основания | 2 | II полугодие 2020 года |
| 5 | В кабинах или на кабинах лифтов не нанесена любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы лифта информация, содержащая: идентификационный (заводской) номер лифта; год изготовления. | Нарушение ч. 4 ст. 3 ТР ТС 011/2011. | Не предусмотрена | Низкая | Легкая | п.п.6 п.4.2.1.12  иные основания | 2 | II полугодие 2020 года |
| 6 | На лифтах не обеспечено наличие мер и средств для предотвращения травмирования персонала, находящегося в шахте лифта. | Нарушение требований ч. 1 ст.4 ТР ТС 011/2011. | Не предусмотрена | Высокая | Тяжкая | п.п.6 п.4.2.1.12  иные основания | 2 | II полугодие 2020 года |
| 7 | Не проведена оценка соответствия лифтов требованиям ТР ТС 011/2011 в форме технического освидетельствования. | Нарушение требований п.3.3. ч.3 ст.4, ч.4 ст.6 ТР ТС 011/2011. | Не предусмотрена | Высокая | Тяжкая | п.п.6 п.4.2.1.12  иные основания | 2 | II полугодие 2020 года |