**Перечень часто встречающихся нарушений обязательных требований в сфере деятельности**

**Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание нарушения обязательных требований** | **Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования** | **Ответственность за нарушение обязательных требований** | **Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)** | **Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)** | **Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)** | **Кол-во выявленных нарушений за отчетный период** | **Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности** |

|  |
| --- |
| **Часто встречающиеся нарушения предприятий химического комплекса** |
| 1 | Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации (перерегистрации) опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. | Нарушение требований п.п.7,10, 14 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471;п.п. 5, 7 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 24 | 2021 год |
| 2 | Не аттестованы руководители, должностные лица, инженерно-технические работники по основам промышленной безопасности и специалисты по специальным требованиям промышленной безопасности  | Нарушены требования п.2 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетике, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 32 | 2021 год |
| 3 | Отсутствует перечень газоопасных работ, согласованный с профессиональной аварийно-спасательной службой (формированием). | Нарушение требований п.15 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 15 | 2021 год |
| 4 | Не определен срок безопасной эксплуатации оборудования и зданий, эксплуатируемых на опасных производственных объектах  | Нарушение п. 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533;нарушение п. 126 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 28 | 2021 год |
| 5 | Отсутствуют сигнализаторы довзрывных концентраций  | Нарушение п.п. 253, 317 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 12 | 2021 год |
| 6 | Отсутствует аварийная вентиляций в помещении насосной | Нарушение п. 222 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 14 | 2021 год |
| 7 | Не оборудованы средствами контроля предельно допустимых и максимальных уровней жидкости емкости, находящиеся на опасных производственных объектах | Нарушение п.п. 119, 120 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 13 | 2021 год |
| 8 | Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации (перерегистрации) опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. | Нарушение требований п.п.7,10, 14 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 7 | 2022 год |
| 9 | Не аттестованы руководители, должностные лица, инженерно-технические работники по основам промышленной безопасности и специалисты по специальным требованиям промышленной безопасности  | Нарушены требований п.2 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетике, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 5 | 2022 год |
| 10 | Отсутствует перечень газоопасных работ, согласованный с профессиональной аварийно-спасательной службой (формированием). | Нарушение требований п.15 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 5 | 2022 год |
| 11 | Не определен срок безопасной эксплуатации оборудования и зданий, эксплуатируемых на опасных производственных объектах  | Нарушение требований п. 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533;нарушение требований п. 126 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 12 | 2022 год |
| 12 | Отсутствует аварийная вентиляций в помещении насосной | Нарушение требований п. 222 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 6 | 2023 год |
| 13 | Не оборудованы средствами контроля предельно допустимых и максимальных уровней жидкости емкости, находящиеся на опасных производственных объектах | Нарушение требований п.п. 119, 120 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 4 | 2023 год |
| 14 | Отсутствуют сигнализаторы до взрывных концентраций | Нарушение требований п.п. 253, 317 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 6 | 2023 год |
| **Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения**  |
| 1 | Отсутствует проектная документация на опасные производственные объекты | Нарушение требований п.76 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 9 | 2021 год |
| 2 | Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации (перерегистрации) опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. | Нарушение требований п.п.7,10, 14 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзо от 30.11.2020 № 471;п.п. 5, 7 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 14 | 2021 год |
| 3 | Не аттестованы руководители, должностные лица, инженерно-технические работники по основам промышленной безопасности и специалисты по специальным требованиям промышленной безопасности  | Нарушены требования п.2 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетике, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 12 | 2021 год |
| 4 | Отсутствуют датчики загазованности на сливоналивных железнодорожных эстакадах, предназначенных для слива-налива нефти и светлых нефтепродуктов. | Нарушение требований п. 30 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 5 | 2021 год |
| 5 | Отсутствуют сигнализаторы довзрывных концентраций паров нефти и нефтепродуктов на сливоналивных станциях и пунктах слива-налива нефти и светлых нефтепродуктов  | Нарушение требований п. 47 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 5 | 2021 год |
| 6 | Не обеспечена безопасная эксплуатация технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а именно: не определен допустимый срок безопасной эксплуатации резервуаров, отсутствуют паспорта | Нарушение требований п. 261 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 11 | 2021 год |
| 7 | Отсутствует перечень газоопасных работ, согласованный с профессиональной аварийно-спасательной службой (формированием). | Нарушение требований п.15 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 14 | 2021 год |
| 8 | Не переработано в соответствии с действующим законодательством Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюденим требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов | Нарушение п. 5 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 8 | 2021 год |
| 9 | Отсутствует проектная документация на опасные производственные объекты | Нарушение требований п.76 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529  | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 8 | 2022 год |
| 10 | Нарушены требования промышленной безопасности.  | Нарушение ст. 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 181 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 533.  | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 5 | 2022 год |
| 11 | Нарушены требования промышленной безопасности.Не аттестованы инженерно-технические работники опасного производственного объекта | Нарушение ч. 1 ст. 9, ст. 14.1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.пп. «в» п. 2 «Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365. | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 11 | 2022 год |
| 12 | Нарушены требования промышленной безопасности. Представленный план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах | ч. 1ст. 9, ч.2 ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 7 пп. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах». | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 6 | 2023 год |
| 13 | Не обеспечена безопасная эксплуатация технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а именно: не определен допустимый срок безопасной эксплуатации резервуаров, отсутствуют паспорта | Нарушение п. 5 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 5 | 2023 год |
| **Часто встречающиеся нарушения на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья** |
| 1 | Не разработаны мероприятия по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности,  | Нарушение п. 9 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденные приказом Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 2 | 2021 год |
| 2 | Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации (перерегистрации) опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. | Нарушение требований п.п.7,10, 14 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471;п.п. 5, 7 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 1 | 2021 год |
| 3 | Не аттестованы руководители, должностные лица, инженерно-технические работники по основам промышленной безопасности и специалисты по специальным требованиям промышленной безопасности  | Нарушены требования п.2 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетике, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 1 | 2021 год |
| 4 | Не переработано в соответствии с действующим законодательством Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюденим требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов | Нарушение п. 5 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 2 | 2021 год |
| 5 | Не аттестованы руководители, должностные лица, инженерно-технические работники по основам промышленной безопасности и специалисты по специальным требованиям промышленной безопасности  | Нарушены требования п.2 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетике, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 2 | 2021 год |
| 6 | Проектная документация не в полной мере отражает технологический режим всех технологических процессов производства, контроль и управление технологическими процессами, технологические схемы производства | Нарушение п. 11 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденные приказом Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 1 | 2021 год |
| 7 | Не обеспечена безопасная эксплуатация оборудования , применяемого на опасных производственных объектах  | Нарушение п. 149 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденные приказом Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 2 | 2021 год |
| 8 | Не разработаны мероприятия по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности, | Нарушение требований п. 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденных приказом Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 1 | 2022 год |
| 9 | Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации (перерегистрации) опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. | Нарушение требований п. 8 Требований к регистрации объект в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 1 | 2022 год |
| 10 | Отсутствуют паспорта на взрыворазрядные устройства | Нарушение требований п.п. 9, 818 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденных приказом Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 1 | 2022 год |
| 11 | Не отражен весть перечень технологического оборудования в технологических схемах производства в соответствии с проектной документацией | Нарушение требований п. 12 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденных приказом Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 1 | 2023 год |
| 12 | Не установлен назначенный срок службы оборудования, применяемого на опасном производственном объекте | Нарушение требований п. 149 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденных приказом Ростехнадзра от 03.09.2020 № 331 | Статья 9.1 часть 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12 | 1 | 2023 год |

2