|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Руководителя Центрального управления Ростехнадзора _______________Д.В. Сорокнн «____»____________ 2016 г. |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

вопросов по проверке знаний

Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок

Москва

2016

Перечень вопросов по проверке знаний

Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок

1	На какие тепловые энергоустановки распространяются Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок?

2	Кто утверждает порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест?

3	На кого возложена ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения?

4	Что не допускается делать для предупреждения самовозгорания каменного угля?

5	Какая максимальная температура подшипников допускается при работе насосов, дымососов, вентиляторов и аналогичного оборудования?

6	Как следует подавать греющую среду в корпус теплообменного аппарата?

7	В каком случае допускается присоединение новых потребителей к тепловым сетям?

8	Какой водой производится подпитка тепловой сети?

9	С какой периодичностью управленческий персонал и специалисты организации должны проводить осмотры тепловых пунктов?

10	Какое давление необходимо поддерживать в системе горячего водоснабжения?

11	На какие тепловые энергоустановки не распространяются Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок?

12	Кто осуществляет допуск в эксплуатацию новых или реконструированных тепловых энергоустановок?

13	Какими документами определяется территория для размещения производственных зданий и сооружений тепловых энергоустановок?

14	Какого размера должны быть раздробленные куски угля и сланца перед подачей в котельную?

15	Для какой запорной арматуры необходимо составлять паспорта установленной формы?

16	В каких случаях следует проверять исполнительные органы защит и устройств автоматического включения резерва технологического оборудования персоналом котельной и персоналом, обслуживающим эти средства?

17	С какой периодичностью должны корректироваться планы, схемы, профили теплотрасс?

18	Какое максимальное отклонение от заданного режима на источнике теплоты допускается для температуры воды, поступающей в тепловую сеть?

19	Кем выдается разрешение на включение или отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления?

20	Можно ли осуществлять разбор сетевой воды из закрытых систем теплоснабжения?

21	Требования каких правил необходимо соблюдать при эксплуатации электрооборудования тепловых энергоустановок?

22	Что не проверяется перед пусконаладочными испытаниями?

23	Какой срок хранения предусмотрен для исполнительных схем-генпланов подземных сооружений и коммуникаций на территории организации?

24	Каким образом должны соединяться концы конвейерных лент в случае их ремонта?

25	Какой должна быть минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов?

26	Кому дано право снимать пломбы с аппаратуры защиты, имеющей устройства для изменения уставок?

27	Каким образом обозначается арматура на подающем трубопроводе и соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе?

28	С какой периодичностью должны разрабатываться гидравлические режимы водяных тепловых сетей для отопительного и летнего периодов?

29	В каких пределах допускается отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в систему отопления и горячего водоснабжения?

30	Что из перечисленного не входит в комплекс мероприятий при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей?

31	Кто несёт ответственность за выполнение Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок?

32	В течение, какого времени проводится комплексное опробование оборудования тепловых энергоустановок?

33	Какие скрытые под землёй коммуникации обозначаются на поверхности земли указателями?

34	С какой периодичностью должны полностью опорожняться бункеры для осмотра и чистки при использовании влажного топлива?

35	Где должны находиться режимные карты по эксплуатации котлов?

36	Кто дает указание на ввод в эксплуатацию после монтажа или реконструкции технологических защит, действующих на отключение оборудования?

37	Каким образом проводятся предварительные и приемочные испытания трубопроводов тепловых сетей?

38	С какой периодичностью должны проводиться тренировки с оперативным персоналом по схемам аварийных переключений между магистралями?

39	Какова допустимая норма часовой утечки теплоносителя из систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения?

40	В какой период проводится разработка графиков подготовки к предстоящему отопительному периоду?

41	Каким образом определяется разграничение ответственности за эксплуатацию тепловых энергоустановок между организацией - потребителем тепловой энергии и энергоснабжающей организацией?

42	В течение какого времени проводится комплексное опробование оборудования тепловых сетей?

43	В котельных какой мощности необходимо вести наблюдение за уровнем грунтовых вод?

44	Какую поверхность должны иметь площадки для сливного оборудования топливного хозяйства?

45	С какой периодичностью проводятся режимно-наладочные испытания котлов, работающих на твердом и жидком топливе?

46	С какой периодичностью проводится проверка водоуказательных приборов продувкой и сверка показаний сниженных указателей уровня воды?

47	Как определяется минимальное значение пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов?

48	В течение какого времени должен восполняться аварийный запас расходных материалов, использованных оперативным персоналом для ликвидации повреждений тепловых сетей?

49	Когда проводится промывка систем отопления?

50	Где теплоснабжающие организации должны утвердить график ограничений отпуска тепловой энергии в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения?

51	За что несут персональную ответственность руководители организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки и тепловые сети?

52	При каком условии производится включение в работу тепловых энергоустановок?

53	С какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений со сроком эксплуатации до 15 лет для котельных установленной мощностью менее 10 Гкал/час?

54	В какие сроки производится обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей жидкого топливного хозяйства, специализированной организацией?

55	С какой периодичностью проводятся режимно-наладочные испытания котлов, работающих на газообразном топливе?

56	С какой периодичностью проводится проверка исправности действия предохранительных клапанов кратковременным «подрывом»?

57	Как определяется максимальное значение пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов?

58	В каком случае допускаются открытые системы сбора и возврата конденсата?

59	Какая вода используется для промывания систем отопления?

60	За сколько дней до проведения пробной топки перед началом отопительного периода теплоснабжающая организация должна уведомить об этом потребителей?

61	Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?

62	С какой периодичностью организация должна проводить режимно-наладочные испытания и работы для разработки режимных карт и нормативных характеристик работы элементов системы теплоснабжения?

63	С какой периодичностью проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок?

64	Какой должна быть максимальная температура мазута в приемных емкостях и резервуарах?

65	С какой периодичностью проводятся режимно-наладочные испытания котлов, работающих на твёрдом и жидком топливе?

66	В каком случае из перечисленных котел не подлежит немедленной остановке и отключению?

67	В какой срок после окончания отопительного сезона необходимо проводить гидравлические испытания тепловых сетей для выявления дефектов?

68	Допускается ли сброс конденсата в системы дождевой или бытовой канализации?

69	Каким пробным давлением проводятся испытания на прочность и плотность систем горячего водоснабжения?

70	Когда начинается отопительный период?

71	В каком случае ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок может быть возложена на работника из числа управленческого персонала и специалистов, не имеющих теплоэнергетического образования?

72	В каком случае проводится внеочередное освидетельствование тепловых энергоустановок?

73	В каких случаях проводятся внеочередные осмотры тепловых энергоустановок сетей?

74	С какой периодичностью проводится наружный осмотр мазутопроводов и арматуры?

75	Какой предельный уровень воды в паровом котле должен поддерживаться при работе котла?

76	Допускается ли эксплуатировать тепловой насос с неисправными защитами, действующими на останов?

77	Какие требования предъявляются Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок при выборе контрольного манометра для измерения давления при проведении испытаний тепловых сетей?

78	Допускается ли применение типовых баков хранения нефтепродуктов для замены существующих баков-аккумуляторов?

79	Какова периодичность и сроки проведения текущего ремонта систем теплопотребления?

80	Когда заканчивается отопительный период?

81	Что из перечисленного не относится к обязанностям ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?

82	Кто проводит периодические осмотры тепловых энергоустановок?

83	За сколько дней до начала отопительного сезона проводится частичный осмотр тех частей зданий и сооружений, по которым при общем осеннем осмотре были выявлены недоделки ремонтных работ?

84	С какой периодичностью проводится выборочная ревизия арматуры мазутопроводов?

85	Как часто проверяются присосы в топку котла?

86	Куда заносятся результаты технического освидетельствования тепловых насосов?

87	Кем выдается разрешение на подключение тепловых сетей и систем теплопотребления после монтажа и реконструкции?

88	Как проводится испытания на прочность и плотность баков-аккумуляторов?

89	Какая система отопления оборудуется приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя?

90	С кем должен быть согласован график включения и отключения систем теплопотребления?

91	При каком перерыве в работе по специальности необходимо проходить переподготовку персоналу, связанному с эксплуатацией тепловых энергоустановок?

92	Кем утверждаются годовые планы ремонтов тепловых энергоустановок?

93	С какой периодичностью подвергаются техническому освидетельствованию специализированной организацией здания и сооружения для тепловых энергоустановок?

94	С какой периодичностью необходимо проводить проверку сигнализации и правильность показаний КИП?

95	При каком условии допускается спускать воду из остановленного парового котла с естественной циркуляцией?

96	Как часто необходимо проводить внутренний осмотр деаэраторов?

97	Что не относится к нетрадиционным теплогенерирующим установкам?

98	Какой температуры должна быть вода при заполнении трубопроводов тепловых сетей?

99	Технические решения, производство строительно-монтажных работ на системах теплопотребления, а также средства автоматизации теплопотребляющих энергоустановок должны соответствовать?

100	Кем осуществляется контроль качества исходной, подпиточной и сетевой воды в системах теплоснабжения?

101	Что не входит в обязательные формы работы с управленческим персоналом и специалистами при эксплуатации тепловых энергоустановок?

102	Кто проводит приемку тепловых энергоустановок из капитального ремонта?

103	С какой периодичностью должны проводиться наружные осмотры дымовых труб и газоходов?

104	Какой должна быть максимальная величина колебания давления газа в газопроводе котельной?

105	Каким должен быть уклон трубопроводов тепловых сетей?

106	С какой скоростью необходимо проводить подогрев сетевой воды при установлении циркуляции?

107	В каком случае проводятся внеочередные испытания на прочность и плотность теплопотребляющих энергоустановок?

108	С какой периодичностью необходимо проводить осмотры разводящих трубопроводов систем отопления, расположенных в подвалах?

109	С какой периодичностью необходимо проводить ревизию водоподготовительного оборудования и его наладку?

110	В течение какого времени проводится стажировка для ремонтного, оперативного, оперативно-ремонтного персонала при назначении на должность?

111	Что из перечисленного не входит в состав необходимой документации при эксплуатации тепловых энергоустановок?

112	С какой периодичностью должен проводиться внутренний осмотр дымовой трубы и газохода с отключением всех подключенных котлов?

113	Каким должно быть содержание кислорода в газопроводах после продувки?

114	С какой периодичностью должны проводиться гидравлические испытания атмосферных и вакуумных деаэраторов?

115	В каком случае для трубопроводов тепловых сетей и тепловых пунктов допускается применять неметаллические трубы?

116	С какой периодичностью должны проводиться обходы теплопроводов и тепловых пунктов в течение отопительного сезона?

117	Какие теплопотребляющие энергоустановки должны подвергаться дополнительным освидетельствованиям в соответствии с инструкцией завода-изготовителя?

118	С какой периодичностью необходимо осуществлять очистку наружных поверхностей нагревательных приборов от пыли и грязи?

119	Где должны отмечаться случаи подачи необработанной воды для подпитки тепловой сети?

120	С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний по вопросам безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок у лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?

121	С какой периодичностью должны пересматриваться перечни оперативной документации?

122	Периодичность проведения наблюдений за исправностью осветительной арматуры трубы?

123	С какой периодичностью должны проводиться обходы трассы подземных газопроводов, находящихся на территории котельной?

124	Каким давлением проводят гидравлические испытания атмосферных и вакуумных деаэраторов?

125	В каком объеме необходимо подвергать неразрушающим методам контроля сварные соединения трубопроводов тепловых сетей при пересечениях с автодорогами?

126	С какой периодичностью должны проводиться осмотры тепловых камер в течение отопительного сезона?

127	Какой должна быть температура поверхности тепловой изоляции теплопотребляющих установок?

128	С какой периодичностью необходимо производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соединений систем отопления?

129	В каком случае в организации, осуществляющей производственную деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии, организуется круглосуточное диспетчерское управление?

130	В каком случае не проводится внеочередная проверка знаний?

131	Где должны вывешиваться схемы тепловых энергоустановок?

132	С какой периодичностью должен проводиться визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений металлических дымовых труб?

133	Каким образом проводится проверка плотности соединений газопровода и арматуры, установленной на нем?

134	С какой периодичностью должны проводиться гидравлические испытания котлов?

135	Можно ли применять запорную арматуру в качестве регулирующей?

136	Какое нормативное значение не должна превышать утечка теплоносителя при эксплуатации тепловых сетей?

137	Какие сведения не указываются на табличке теплопотребляющей энергоустановки, работающей под давлением, после ее установки и регистрации?

138	Какое освещение должны иметь приточные камеры систем вентиляции?

139	Кому в первую очередь оперативный персонал источника тепловой энергии обязан сообщить о вынужденном отклонении от графика нагрузки?

140	Кто утверждает графики проверки знаний персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки?

141	Что из перечисленного не указывается в должностной инструкции персонала?

142	Кто в организации утверждает график планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений котельной?

143	С какой периодичностью должен проводиться плановый ремонт газового оборудования?

144	Как определяется минимальное значение пробного давления при гидравлическом испытании для котлов, пароперегревателей, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, при рабочем давлении не более 0,5 МПа (5 кгс/см2)?

145	Можно ли применять запорную арматуру из латуни и бронзы?

146	С какой периодичностью должны проводиться испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя?

147	Что показывает красная черта на шкале манометра?

148	Допускается ли прокладывать трубы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами через помещение для вентиляционного оборудования?

149	В каких оперативных состояниях могут находиться тепловые энергоустановки, принятые в эксплуатацию?

150	В какой комиссии проводится проверка знаний ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?

151	Что из перечисленного не указывается в инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки?

152	В соответствии с чем обеспечивается запас основного и резервного топлива?

153	Кем производится ежесменный контроль за состоянием золоуловителей и их систем?

154	Как определяется минимальное значение пробного давления при гидравлическом испытании для котлов, пароперегревателей, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, при рабочем давлении более 0,5 МПа (5 кгс/см2)?

155	Из какого материала должна устанавливаться арматура на выводах тепловых сетей от источников теплоты?

156	С какой периодичностью должны проводиться испытания тепловых сетей на определение тепловых и гидравлических потерь?

157	Какой документ должен быть составлен на каждый тепловой пункт?

158	Когда проводятся испытания систем воздушного отопления и приточной вентиляции по определению эффективности работы установок и соответствия их паспортным и проектным данным?

159	В соответствии с каким документом проводятся испытания тепловых энергоустановок, в результате которых может существенно измениться режим энергоснабжения?

160	Какая минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний установлена для оперативных руководителей тепловых энергоустановок?

161	С какой периодичностью должны пересматриваться инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки?

162	Что не указывается в документах на поставку жидкого топлива?

163	Какие данные не указываются на табличке насосов, применяемых для питания котлов водой?

164	Как определяется максимальное значение пробного давления при гидравлическом испытании для котлов?

165	На каких тепловых сетях у задвижек и затворов должны предусматриваться обводные трубопроводы (байпасы) с запорной арматурой?

166	Из каких условий определяется количество ежегодно проводимых шурфовок тепловых сетей?

167	Какие водоподогреватели применяются в тепловых пунктах?

168	С какой периодичностью нужно проводить осмотры оборудования систем приточной вентиляции?

169	Каким образом оперативный персонал проводит приемку и сдачу смены во время ликвидации технологических нарушений?

170	Каким образом оформляется допуск персонала к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках?

171	Кем осуществляется техническое обслуживание и ремонт средств измерений теплотехнических параметров тепловых энергоустановок?

172	Что не указывается в документах на поставку твёрдого топлива?

173	В каком случае при принудительной циркуляции воды в системе отопления допускается не устанавливать резервный насос?

174	Как контролируется давление воды при испытании котлов?

175	Какие задвижки и затворы на тепловых сетях оборудуются электроприводом?

176	С какой периодичностью должны проводиться технические осмотры с проверкой эффективности установок электрохимической защиты тепловых сетей?

177	Какая запорная арматура применяется в качестве отключающей на вводе тепловых сетей в тепловой пункт?

178	С какой периодичностью должна проводиться очистка внутренних частей воздуховодов систем вентиляции?

179	В каком случае оборудование, находящееся в оперативном управлении или оперативном ведении вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала, может быть выведено из работы без разрешения данного персонала?

180	С какой периодичностью должен проводиться повторный инструктаж по безопасности труда для персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки?

181	Критерии подбора приборов для измерения давления?

182	С какой периодичностью должна проводиться инвентаризация количества поступившего на склад и израсходованного котельной топлива?

183	В каком случае для подпитки водогрейных котлов, работающих на систему отопления с естественной циркуляцией, допускается применять один ручной насос?

184	Какую температуру должна иметь вода, используемая при гидравлических испытаниях паровых и водогрейных котлов?

185	Чем должна быть оборудована тепловая сеть для контроля параметров теплоносителя?

186	С какой периодичностью должны проводиться технические осмотры катодных и дренажных установок электрохимической защиты тепловых сетей?

187	Какой условный диаметр должна иметь запорная арматура штуцеров, устанавливаемых в низших точках трубопроводов воды и конденсата?

188	Какой толщины должны быть тепловая изоляция подающих трубопроводов систем горячего водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным приборам?

189	Как должен поступить оперативно-диспетчерский персонал в случае, если полученное распоряжение вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала представляется ошибочным?

190	С какой периодичностью проводится проверка оперативных руководителей в контрольной противоаварийной тренировке?

191	В течение какого срока должны храниться записи показаний регистрирующих приборов?

192	Каким способом должна производиться подача топлива в котельные?

193	С какой периодичностью должна проводиться смазка подшипников и промывка их корпусов по окончании первого месяца работы?

194	Какое минимальное время выдержки под пробным давлением во время проведения гидравлических испытаний котла?

195	Чем определяется материал и толщина теплоизоляционных конструкций?

196	Какова суммарная продолжительность перерывов в работе в течение года для установок электрохимической защиты?

197	Какие заглушки не применяются в коллекторах диаметром более 500 мм?

198	Какая арматура может использоваться в качестве запорной арматуры с Dу до   50 мм в системах горячего водоснабжения?

199	Кем утверждается перечень сложных переключений в тепловых схемах котельных и тепловых сетей?

200	На какие тепловые энергоустановки распространяются Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок?

201	На какие тепловые энергоустановки не распространяются Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок?

202	Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?

203	Что из перечисленного не относится к обязанностям ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?

204	В течение какого времени проводится стажировка для ремонтного, оперативного, оперативно-ремонтного персонала при назначении на должность?

205	С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний по вопросам безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок у лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?

206	В каком случае не проводится внеочередная проверка знаний?

207	Кто утверждает графики проверки знаний персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки?

208	В какой комиссии проводится проверка знаний ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?

209	Какая минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний установлена для оперативных руководителей тепловых энергоустановок?

210	Каким образом оформляется допуск персонала к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках?

211	С какой периодичностью должен проводиться повторный инструктаж по безопасности труда для персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки?

212	С какой периодичностью проводится проверка оперативных руководителей в контрольной противоаварийной тренировке?

213	Кто утверждает порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест?

214	Кто осуществляет допуск в эксплуатацию новых или реконструированных тепловых энергоустановок?

215	В течение какого времени проводится комплексное опробование оборудования тепловых энергоустановок?

216	В течение какого времени проводится комплексное опробование оборудования тепловых сетей?

217	При каком условии производится включение в работу тепловых энергоустановок?

218	С какой периодичностью организация должна проводить режимно-наладочные испытания и работы для разработки режимных карт и нормативных характеристик работы элементов системы теплоснабжения?

219	В каком случае проводится внеочередное освидетельствование тепловых энергоустановок?

220	Кто проводит периодические осмотры тепловых энергоустановок?

221	Кем утверждаются годовые планы ремонтов тепловых энергоустановок?

222	Что из перечисленного не входит в состав необходимой документации при эксплуатации тепловых энергоустановок?

223	С какой периодичностью должны пересматриваться перечни оперативной документации?

224	Что из перечисленного не указывается в должностной инструкции персонала?

225	Что из перечисленного не указывается в инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки?

226	Кем осуществляется техническое обслуживание и ремонт средств измерений теплотехнических параметров тепловых энергоустановок?

227	Критерии подбора приборов для измерения давления?

228	В течение какого срока должны храниться записи показаний регистрирующих приборов?

229	На кого возложена ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения?

230	Какими документами определяется территория для размещения производственных зданий и сооружений тепловых энергоустановок?

231	Какой срок хранения предусмотрен для исполнительных схем-генпланов подземных сооружений и коммуникаций на территории организации?

232	Какие скрытые под землёй коммуникации обозначаются на поверхности земли указателями?

233	В котельных какой мощности необходимо вести наблюдение за уровнем грунтовых вод?

234	С какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений со сроком эксплуатации до 15 лет для котельных установленной мощностью менее 10 Гкал/час?

235	С какой периодичностью проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок?

236	В каких случаях проводятся внеочередные осмотры тепловых энергоустановок сетей?

237	За сколько дней до начала отопительного сезона проводится частичный осмотр тех частей зданий и сооружений, по которым при общем осеннем осмотре были выявлены недоделки ремонтных работ?

238	С какой периодичностью подвергаются техническому освидетельствованию специализированной организацией здания и сооружения для тепловых энергоустановок?

239	С какой периодичностью должны проводиться наружные осмотры дымовых труб и газоходов?

240	Кто в организации утверждает график планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений котельной?

241	В соответствии с чем обеспечивается запас основного и резервного топлива?

242	Что не указывается в документах на поставку жидкого топлива?

243	Что не указывается в документах на поставку твёрдого топлива?

244	С какой периодичностью должна проводиться инвентаризация количества поступившего на склад и израсходованного котельной топлива?

245	Каким способом должна производиться подача топлива в котельные?

246	Каким образом должны соединяться концы конвейерных лент в случае их ремонта?

247	С какой периодичностью должны полностью опорожняться бункеры для осмотра и чистки при использовании влажного топлива?

248	В какие сроки производится обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей жидкого топливного хозяйства  специализированной организацией?

249	Какой должна быть максимальная температура мазута в приемных емкостях и резервуарах?

250	С какой периодичностью проводится наружный осмотр мазутопроводов и арматуры?

251	С какой периодичностью проводится выборочная ревизия арматуры мазутопроводов?

252	Какой должна быть максимальная величина колебания давления газа в газопроводе котельной?

253	Каким должно быть содержание кислорода в газопроводах после продувки?

254	С какой периодичностью должны проводиться обходы трассы подземных газопроводов, находящихся на территории котельной?

255	Каким образом проводится проверка плотности соединений газопровода и арматуры, установленной на нем?

256	С какой периодичностью должен проводиться плановый ремонт газового оборудования?

257	Кем производится ежесменный контроль за состоянием золоуловителей и их систем?

258	В каком случае при принудительной циркуляции воды в системе отопления допускается не устанавливать резервный насос?

259	С какой периодичностью должна проводиться смазка подшипников и промывка их корпусов по окончании первого месяца работы?

260	Какая максимальная температура подшипников допускается при работе насосов, дымососов, вентиляторов и аналогичного оборудования?

261	Для какой запорной арматуры необходимо составлять паспорта установленной формы?

262	С какой периодичностью проводятся режимно-наладочные испытания котлов, работающих на твердом и жидком топливе?

263	С какой периодичностью проводятся режимно-наладочные испытания котлов, работающих на газообразном топливе?

264	С какой периодичностью проводятся режимно-наладочные испытания котлов, работающих на твёрдом и жидком топливе?

265	С какой периодичностью должны проводиться гидравлические испытания атмосферных и вакуумных деаэраторов?

266	Каким давлением проводят гидравлические испытания атмосферных и вакуумных деаэраторов?

267	С какой периодичностью должны проводиться гидравлические испытания котлов?

268	Как определяется минимальное значение пробного давления при гидравлическом испытании для котлов, пароперегревателей, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, при рабочем давлении не более 0,5 МПа (5 кгс/см2)?

269	Как определяется минимальное значение пробного давления при гидравлическом испытании для котлов, пароперегревателей, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, при рабочем давлении более 0,5 МПа (5 кгс/см2)?

270	Как определяется максимальное значение пробного давления при гидравлическом испытании для котлов?

271	Какое минимальное время выдержки под пробным давлением во время проведения гидравлических испытаний котла?

272	Как следует подавать греющую среду в корпус теплообменного аппарата?

273	В каких случаях следует проверять исполнительные органы защит и устройств автоматического включения резерва технологического оборудования персоналом котельной и персоналом, обслуживающим эти средства?

274	Кому дано право снимать пломбы с аппаратуры защиты, имеющей устройства для изменения уставок?

275	С какой периодичностью проводится проверка исправности действия предохранительных клапанов кратковременным «подрывом»?

276	В каком случае из перечисленных, котел не подлежит немедленной остановке и отключению?

277	Допускается ли эксплуатировать тепловой насос с неисправными защитами, действующими на останов?

278	Чем должна быть оборудована тепловая сеть для контроля параметров теплоносителя?

279	Чем определяется материал и толщина теплоизоляционных конструкций?

280	Какие требования предъявляются к трубопроводам систем отопления, проложенным в подвалах и других неотапливаемых помещениях?

281	С какой периодичностью должны пересматриваться и корректироваться типовые программы выполнения переключений?

282	Какой должна быть величина уклона горизонтальных участков дренажных линий?

283	Какие данные не указываются на табличке предохранительного клапана?

284	Какой документ регламентирует аварийную остановку котла?

285	Что проверяется после закрытия люков и лазов у водогрейных котлов?

286	С какой периодичностью должны подвергаться поверке установленные на тепловых энергоустановках манометры?

287	Какие требования необходимо соблюдать при проведении газоопасных работ?

288	В соответствие с какими документами должны выполняться работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок?

289	На какой срок выдается наряд-допуск?

290	Какие меры обязан принять работодатель при организации проведения работ, связанных с возможным воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов?

291	Кто из числа работников допускается к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок?

292	В соответствие с какими документами должны осуществляться работы по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок с применением инструмента и приспособлений?

293	В соответствие с чем устанавливаются режимы труда и отдыха работников?

294	Разрешено ли устанавливать в одном помещении машины и приборы, не имеющие отношения к обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок?

295	Правила хранения и выдачи ключей от дверей газоопасных помещений без постоянно находящегося в помещении обслуживающего персонала?

296	Где должны вывешиваться знаки безопасности, предупреждающие о наличии вредных веществ и об опасности пожара или взрыва?

297	В каких случаях допускается устройство в каналах подземных теплопроводов глухих перегородок, препятствующих свободному проходу работников?

298	Какие плакаты должны вывешиваться в производственных помещениях, в которых установлены тепловые энергоустановки?

299	Где должен размещаться список всех помещений с наличием вредных веществ и газоопасных мест, утверждаемый работодателем?

300	Что применяется в качестве обтирочного материала?

301	С какой периодичностью должен убираться грязный обтирочный материал из ящиков?

302	В каком количестве разрешается хранить в производственных помещениях бензин, керосин, спирт, лакокрасочные материалы, растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы?

303	Что должно быть предусмотрено при обслуживании арматуры и иных элементов тепловых энергоустановок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки)?

304	Каким должно быть расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними?

305	Где и какие сведения необходимо отражать при учете тепловых энергоустановок?

306	Кем оформляется наряд-допуск для работ повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок?

307	В каком случае наряд-допуск аннулируется?

308	Какие сведения необходимо указать для регистрации оформленных и выданных нарядов-допусков?

309	Что относится к работам на тепловых энергоустановках, на производство которых выдается наряд-допуск?

310	Кем утверждается перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам?

311	Какие работы допускается производить без оформления наряда-допуска?

312	Кто и на какой период оформляет акт-допуск при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями?

313	Какие установки необходимо предусматривать при ремонтных работах в зонах с температурой воздуха выше +32 °C?

314	Без выполнения каких технических мероприятий запрещается ремонтировать тепловые энергоустановки?

315	С какой стороны должна отключаться подлежащая ремонту тепловая энергоустановка (участок трубопровода) во избежание попадания в нее пара или горячей воды?

316	С помощью чего необходимо отключать тепловую энергоустановку?

317	Что необходимо сделать перед началом ремонта тепловой энергоустановки?

318	В каком состоянии должна быть отключающая арматура?

319	В каком состоянии должна быть запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой?

320	В каком состоянии должна быть запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода)?

321	Какое оборудование должно быть между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом)?

322	Какие таблички должны быть вывешены на отключающей арматуре?

323	Какие таблички должны быть вывешены на вентилях открытых дренажей?

324	Какие таблички должны быть вывешены на ключах управления электроприводами отключающей арматуры?

325	Через какую арматуру должно производиться дренирование воды и пара?

326	Разрешено ли открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации арматуры?

327	Каким способом отогреваются замерзшие трубопроводы горючих, взрывоопасных и вредных веществ, а также их арматура?

328	В каких случаях разрешается применение источника тепла с открытым огнем?

329	Какие светильники разрешены для использования в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных?

330	Какие светильники разрешены для использования при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах)?

331	Разрешено ли применение автотрансформаторов для питания переносных электрических светильников?

332	На какие тепловые энергоустановки не распространяются Правила?

333	На какие тепловые энергоустановки распространяются Правила?

334	На какие тепловые энергоустановки не распространяются Правила?

335	Кто допускается к выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок?

336	При каких условиях допускаются работники к самостоятельному выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок?

337	Как оформляется допуск к самостоятельной работе по эксплуатации тепловых энергоустановок?

338	Кто из числа работников допускается к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок?

339	В соответствие с какими документами должны осуществляться работы по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок с применением инструмента и приспособлений?

340	В соответствие с чем устанавливаются режимы труда и отдыха работников?

341	Разрешено ли устанавливать в одном помещении машины и приборы, не имеющие отношения к обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок?

342	Правила хранения и выдачи ключей от дверей газоопасных помещений без постоянно находящегося в помещении обслуживающего персонала?

343	Где должны вывешиваться знаки безопасности, предупреждающие о наличии вредных веществ и об опасности пожара или взрыва?

344	В каких случаях допускается устройство в каналах подземных теплопроводов глухих перегородок, препятствующих свободному проходу работников?

345	Какие плакаты должны вывешиваться в производственных помещениях, в которых установлены тепловые энергоустановки?

346	Где должен размещаться список всех помещений с наличием вредных веществ и газоопасных мест, утверждаемый работодателем?

347	Что применяется в качестве обтирочного материала?

348	С какой периодичностью должен убираться грязный обтирочный материал из ящиков?

349	В каком количестве разрешается хранить в производственных помещениях бензин, керосин, спирт, лакокрасочные материалы, растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы?

350	Что должно быть предусмотрено при обслуживании арматуры и иных элементов тепловых энергоустановок, расположенных на высоте более 1,8м от уровня пола (рабочей площадки)? п.32

351	Каким должно быть расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними?

352	Где и какие сведения необходимо отражать при учете тепловых энергоустановок?

353	В соответствие с какими документами должны выполняться работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок?

354	Кем оформляется наряд-допуск для работ повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок?

355	На какой срок выдается наряд-допуск?

356	Какие сведения необходимо узнать для регистрации оформленных и выданных нарядов-допусков?

357	Что относится к работам на тепловых энергоустановках, на производство которых выдается наряд-допуск?

358	Кем утверждается перечень работ, выполняемых по нардам-допускам?

359	Какие работы допускается производить без оформления наряда-допуска?

360	Кто и на какой период оформляет акт-допуск при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями?

361	Какие установки необходимо предусматривать при ремонтных работах в зонах с температурой воздуха выше +32ºС?

362	Без выполнения каких технических мероприятий запрещается ремонтировать тепловые энергоустановки?

363	С какой стороны должна отключаться подлежащая ремонту тепловая энергоустановка (участок трубопровода) во избежание попадания в нее пара или горячей воды?

364	С помощью чего необходимо отключать тепловую энергоустановку?

365	В каком состоянии должна быть отключающая арматура?

366	В каком состоянии должна быть запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой?

367	В каком состоянии должна быть запорная арматура открытых дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода)?

368	Какая арматура должна быть между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом)?

369	Какие таблички должны быть вывешены на отключающей арматуре?

370	Какие таблички должны быть вывешены на вентилях открытых дренажей?

371	Какие таблички должны быть вывешены на ключах управления электроприводами отключающей арматуры?

372	Через какую арматуру должно производиться дренирование воды и пара?

373	Разрешено ли открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации арматуры?

374	Каким способом отогреваются замерзшие трубопроводы горючих, взрывоопасных и вредных веществ, а также их арматура?

375	В каких случаях разрешается применение источника тепла с открытым огнем?

376	Какие светильники разрешены для использования в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных?

377	Какие светильники разрешены для использования при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических ёмкостях, газоходах, барабанов котлов, колодцах, металлических резервуарах)?

378	Разрешено ли применение автотрансформаторов для питания переносных электрических светильников?

379	Кому разрешается находиться вблизи тепловых энергоустановок и трубопроводов под давлением при их пуске, отключении, опрессовке и испытании?

380	Какие действия необходимо произвести при обнаружении свищей в трубах, паропроводах, коллекторах, питательных трубопроводах, в корпусах арматуры?

381	Где должны укладываться диэлектрические коврики и изолирующие подставки?

382	Какие мероприятия необходимо производить перед входом в газоопасное помещение с тепловыми энергоустановками?

383	Что необходимо сделать, если котел растапливается вновь после ремонта, монтажа или реконструкции?

384	Что проверяется после закрытия люков и лазов у паровых котлов?

385	Что проверяется после закрытия люков и лазов у водогрейных котлов?

386	С какой периодичностью должны подвергаться поверке установленные на тепловых энергоустановках манометры?

387	Что запрещается при проведении газоопасных работ?

388	В каких случаях тепловые энергоустановки (котлы) должны немедленно останавливаться и отключаться действием защит или персоналом?

389	Какие меры должны принять работники, находящиеся вблизи, при опасности возникновения несчастного случая?

390	Какие требования должны выполняться при монтаже тепловых энергоустановок?

391	При каком условии допускается выполнение монтажных работ в действующих производственных помещениях с повышенной взрывоопасностью и газоопасностью?

Начальник межрегионального отдела

по котлонадзору и надзору за тепловыми

установками и сетями								 Е.В. Шамонов