## Slide 1
Основные показатели контрольно-надзорной деятельности за 9 месяцев 2019 года и анализ аварийности на объектах магистрального трубопроводного транспорта и газовых объектах
Химки, 18 декабря 2019 года
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

## Slide 2
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Межрегиональный отдел по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газовому надзору
Штатная численность 28 человек
Отдел по надзору за сетями газораспределения и газопотребления по Московской области
Штатная численность 19 человек
Межрегиональный отдел по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта
Штатная численность 9 человек

## Slide 3
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Chart: 
| 9 месяцев 2018 года | 9 месяцев 2019 года
Общее количество проверок | 562 | 550
Chart: 
| За 9 месяцев 2018 года | За 9 месяцев 2019 года
Общее количество выявленных нарушений | 3851 | 4082
  Сравнительные показатели количества проведенных отделом проверок, а также количества выявленных в ходе их проведения нарушений

## Slide 4
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
  Сравнительная характеристика показателей по делам об административных правонарушениях
Chart: 
| 9 месяцев 2018 года | 9 месяцев 2019 года
Общее количество административных наказаний | 528 | 575
Chart: 
| 9 месяцев 2018 года | 9 месяцев 2019 года
Сумма наложеных штрафов, тыс. руб | 51806 | 64211.5
Сумма взысканных штрафов, тыс. руб | 32330 | 47982.5

## Slide 5
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Цели реформы контрольной и надзорной деятельности
ЦЕЛИ РЕФОРМЫ
КОНТРОЛЬНОЙ И НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Снижение административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
Повышение уровня зрелости и эффективности организации контрольно-надзорной деятельности
Снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям

## Slide 6
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Часть 7 статьи 9.22 КоАП РФ
Нарушение потребителем газа введенного в отношении его полного или частичного ограничения режима потребления газа при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения такого ограничения, либо невыполнение потребителем газа требования о самостоятельном ограничении режима потребления газа, предъявленного ему в соответствии с установленными законодательством о газоснабжении правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

## Slide 7
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
III кв. 2018 | 562
III кв. 2019 | 550
Проведено проверок
III кв. 2018 | 3851
III кв. 2019 | 4081
Выявлено нарушений
III кв. 2018 | 528
III кв. 2019 | 575
Наложено штрафов
Основные показатели контрольно-надзорной деятельности за 9 месяцев 2019 года в сравнении с 9 месяцами 2018 года
I

## Slide 8
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Объекты ООО «Газпром трансгаз Москва»

## Slide 9
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Нарушение охранной зоны магистрального газопровода «Ставрополь-Москва» (1 нитка) 1225,5 км

## Slide 10
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Оборудован несанкционированный переезд через магистральный газопровод «Ставрополь – Москва» (2 нитка)

## Slide 11
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Разрушение магистрального газопровода с возгоранием газа

## Slide 12
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Разрушение магистрального газопровода Петровск – Елец (расширение) Д-1220
(эксплуатирующая организация ООО «Газпром трансгаз Москва»)

## Slide 13
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
14
Основные задачи на 2020 год
- Выполнение утвержденного Плана работы на 2020 год
- Реализация риск-ориентированного подхода при осуществлении
контрольно-надзорных полномочий
- Добиться существенного снижения уровня аварийности,
травматизма, экономического ущерба
Подготовка и проведение профилактических мероприятий
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований
- Предупреждение коррупционных проявлений
в контрольно-надзорной деятельности
- Совершенствование кадровой политики
- Продолжать активное взаимодействие по вопросам
соблюдения требований промышленной
безопасности и технических регламентов с руководителями
администраций районов и городов,
субъектов Российской Федерации, правоохранительных
органов и прокуратуры политики

## Slide 14
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Спасибо за внимание!