## Slide 1
«Основные показатели надзорной деятельности за 12 месяцев 2022 года и анализ аварийности на объектах магистрального трубопроводного транспорта и газового хозяйства»
г. Москва
29.03.2023
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

## Slide 2
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Статистические данные по аварийности и травматизму на объектах магистрального трубопроводного транспорта
Поднадзорных ОПО ˗ 864, из них:
I класс ˗ 18
II класс ˗ 795
III класс ˗ 21
IV класс ˗ 30
Chart: Количество произошедших аварий
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Количество произошедших аварий | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Пострадавших со смертельным исходом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пострадавших со смертельным исходом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
Поднадзорных организаций ˗ 45

## Slide 3
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
3
  Опасные производственные объекты постоянного государственного надзора
Статистика аварийности на опасных производственных объектах
ООО «Газпром трансгаз Москва», в период с 1999 года по настоящее время
Chart: 
| 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год
Количество аварий | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 4
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
4
  Опасные производственные объекты постоянного государственного надзора
Разрушение на 1843,4 км магистрального газопровода
«Средняя Азия –Центр» 3 нитка, диаметром 1220 мм

## Slide 5
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
  Опасные производственные объекты постоянного государственного надзора
Разрушение на 12,3 км магистрального газопровода
«Серпухов-Ленинград», диаметром 720 мм
5

## Slide 6
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
  Опасные производственные объекты постоянного государственного надзора
Разрушение магистрального газопровода Петровск – Елец (расширение) Д-1220 (эксплуатирующая организация ООО «Газпром трансгаз Москва»)
6

## Slide 7
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
12 мес. 2021 | 705
12 мес. 2022 | 391
Проведено проверок
12 мес. 2021 | 4483
12 мес. 2022 | 2518
Выявлено нарушений
12 мес. 2021 | 547
12 мес. 2022 | 268
Наложено штрафов
Основные показатели контрольно-надзорной деятельности за 12 месяцев 2021 года в сравнении с 12 месяцами 2022 года
I
7

## Slide 8
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Объекты ООО «Газпром трансгаз Москва»
8

## Slide 9
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Нарушение охранной зоны магистрального газопровода «Ставрополь-Москва» (1 нитка) 1225,5 км
9

## Slide 10
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Оборудован несанкционированный переезд через магистральный газопровод «Ставрополь – Москва» (2 нитка)
10

## Slide 11
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
14
Основные задачи на 2023 год
- Выполнение утвержденного Плана работы на 2023 год
- Реализация риск-ориентированного подхода при осуществлении
контрольно-надзорных полномочий
- Добиться существенного снижения уровня аварийности,
травматизма, экономического ущерба
Подготовка и проведение профилактических мероприятий
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований
- Предупреждение коррупционных проявлений
в контрольно-надзорной деятельности
- Совершенствование кадровой политики
- Продолжать активное взаимодействие по вопросам
соблюдения требований промышленной
безопасности и технических регламентов с руководителями
администраций районов и городов,
субъектов Российской Федерации, правоохранительных
органов и прокуратуры политики
11

## Slide 12
Спасибо за внимание!
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору