## Slide 1
Доклад начальника отдела МОНГТС Центрального управления Ростехнадзора
Стоянова Даниила Юрьевича
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
Анализ основных показателей контрольно-надзорной деятельности при осуществлении надзора за гидротехническими сооружениями на сентябрь 2023 года
Владимирская область
26 сентября 2023 г.
Ивановская область
Костромская область
Московская область
Тверская область
Ярославская область
1

## Slide 2
Количество поднадзорных гидротехнических сооружений
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
2
№ п/п | Наименование субъекта Распределение по показателям | Владимирская область | Ивановская область | Костромская область | Московская область | Тверская область | Ярославская область | Итого
1 | По классам ГТС |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | I | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5
1.2 | II | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9
1.3 | III | 9 | 15 | 4 | 61 | 4 | 2 | 95
1.4 | IV | 8 | 5 | 12 | 55 | 3 | 14 | 97
1.5 | Не установлен | 113 | 52 | 30 | 1367 | 65 | 35 | 1662
2 | По отраслям |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | энергетика | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 18
2.2 | промышленность | 6 | 3 | 1 | 13 | 2 | 5 | 30
23.3 | водохозяйственный комплекс | 123 | 67 | 44 | 1474 | 66 | 46 | 1820
 | ИТОГО | 130 | 73 | 47 | 1490 | 74 | 54 | 1868

## Slide 3
Количество внесенных гидротехнических сооружений в РРГТС
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
3
Chart: Количество внесенных ГТС в РРГТС
| Внесено в РРГТС до 2010 г. | Внесено в РРГТС после 2010 г. | Не внесено в РРГТС
1886 | 230 | 184 | 1472

## Slide 4
Гидротехнические сооружения I класса
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
4

## Slide 5
Проведение проверок постоянного государственного надзора
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
5
Chart: 
II кв. 2021 | 160
II кв. 2022 | 161
II кв. 2023 | 148
Chart: 
II кв. 2021 | 8.43
II кв. 2022 | 8.94
II кв. 2023 | 18.5
Среднее количество нарушений на 1 проверку

## Slide 6
Гидротехнические сооружения I класса
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
Часто встречающиеся нарушения на ГТС I класса
6

## Slide 7
Собственники гидротехнических сооружений
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
БЕСХОЗЯЙНЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Информация о правообладателях являющихся собственниками и/или эксплуатирующими организациями поднадзорных ГТС
7
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНЯ
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ИП)
2 %
55 %
8 %
5 %
Chart: 
| ОМС | ЮР | ФС | Б/х | ЧЛ
Продажи | 1137 | 602 | 96 | 210 | 41
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
30 %

## Slide 8
Контрольные (надзорные) мероприятия в отношении
гидротехнических сооружений в разрезе четырех лет
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
8
№ п/п | Проверки | Плановые проверки |  |  |  | Постоянный надзор |  |  | 
 |  | II квартал 2020 год | II квартал 2021 год | II квартал 2022 год | II квартал 2023 года | II квартал 2020 год | II квартал 2021 год | II квартал 2022 год | II квартал 2023 года
1. | Общее количество проверок | 6 | 39 | 16 | 5 | 13 | 18 | 18 | 8
2. | Количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения | 5 | 27 | 10 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6
3. | Выявлено правонарушений | 292 | 1085 | 118 | 138 | 41 | 141 | 161 | 148

## Slide 9
Порядок разработки основной документации, необходимой для эксплуатации ГТС
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
9
Расчет вероятного вреда + акт регулярного обследования ГТС
Расчет вероятного вреда = 0 руб.
Декларация безопасности ГТС
Правила эксплуатации ГТС

## Slide 10
Перечень государственных услуг, предоставляемых Центральным управлением в области ГТС
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
10
Декларация безопасности ГТС
Основные нормативные документы: 1.ПП РФ от 20.11.2020 г. № 1892; 2. Приказ РТН от 09.12.2020 г. № 509; 3. Приказ РТН от 12.08.2015 г. № 312.
Правила эксплуатации ГТС
Основные нормативные документы: 1. Приказ РТН от 26.11.2020 г. № 462; 2. Приказ РТН от 03.11.2015 № 447.

## Slide 11
  Ненадлежащее заполнение заявления об утверждении декларации безопасности ГТС;
  Неверный порядок предоставления экспертизы декларации безопасности;
  Расчет размера вероятного вреда при аварии на ГТС разработан не в соответствии с действующей методикой;
  Отсутствуют или не определены количественные значения характеристик ГТС и водохранилища (НПУ, ФПУ, пропускная способность и т.д.);
  Не определены текущие качественные и количественные критерии безопасности ГТС;
  Наличие несоответствий показателей и значений декларации безопасности ГТС с приложениями (критерии безопасности, акт регулярного обследования);
  Подача неполного комплекта документов.
Основные ошибки при разработке и подаче на утверждение Декларации безопасности ГТС
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
11

## Slide 12
  Ненадлежащее заполнение заявления на согласование правил эксплуатации ГТС;
  Содержание правил эксплуатации ГТС не соответствует утвержденной форме;
  Сведения о характеристике и составе ГТС не соответствуют декларации безопасности ГТС;
  Сведения о характеристиках и составе водного объекта не соответствует декларации ГТС.
Основные ошибки при разработке и подаче на согласование Правил эксплуатации ГТС
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
13

## Slide 13
Бесхозяйные гидротехнические сооружения
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
14

## Slide 14
Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
15
Chart: Московская область
2019 | 305
2020 | 268
2021 | 158
2022 | 109
II квартал 2023 | 95
Chart: Ивановская область
2019 | 1
2020 | 0
2021 | 9
2022 | 9
II квартал 2023 | 11
Chart: Владимирская область
2019 | 20
2020 | 22
2021 | 26
2022 | 29
II квартал 2023 | 35
Chart: Костромская область
2019 | 5
2020 | 1
2021 | 0
2022 | 0
II квартал 2023 | 0
Chart: Тверская область
2019 | 1
2020 | 3
2021 | 3
2022 | 8
II квартал 2023 | 8
Chart: Ярославская область
2019 | 1
2020 | 2
2021 | 6
2022 | 4
II квартал 2023 | 3

## Slide 15
Общая динамика снижения количества бесхозяйных гидротехнических сооружений
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
16
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | II квартал 2023
Количество бесхозяйных ГТС | 681 | 437 | 333 | 298 | 208 | 160 | 125

## Slide 16
Основные рекомендации по предупреждению техногенных аварий от внешних воздействий на ГТС
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
17
- обратить внимание на необходимость усиления контроля за функционированием служб мониторинга ГТС, соблюдением установленных требований по обеспечению безопасности ГТС;
- осуществлять организацию и выполнение работ на ГТС своими силами или силами сторонних организации, только лицами, удовлетворяющими соответствующим квалификационным требованиям, аттестованным в области безопасности ГТС в установленном порядке строго в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования обеспечения безопасности ГТС;
- усилить и организовать дополнительный контроль над подготовкой и проведением работ повышенной опасности (газоопасные, огневые);
- провести разработку и дополнение Планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
- провести разработку и дополнение Планов локализации (ликвидации) аварийных ситуаций на ГТС;
- проверить и уточнить (при необходимости) требования технических регламентов по эксплуатации оборудования на случай необходимости экстренного (аварийного) останова или вывода из нормального режима эксплуатации;
- регулярно проверять и тестировать работоспособность технических средств телефонной и радиосвязи, средств аварийной, противопожарной сигнализации и противоаварийной защиты, средств телемеханики;
- организовывать, при необходимости, дежурства специалистов во внеурочное время.

## Slide 17
Реализация региональных программ поднадзорных субъектов РФ
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
Разработка,
утверждение декларации безопасности и внесение ГТС в Российский регистр гидротехнических сооружений
Обнаружение, регистрация, уменьшение числа бесхозяйных гидротехнических сооружений
Наличие обученного и аттестованного персонала, разработка и утверждение правил эксплуатации гидротехнических сооружений
Разработка и реализация субъектами федераций региональной программы в соответствии с положениями статьи 5
Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений»
от 21.07.1997 № 117-ФЗ
18

## Slide 18
Подготовка к паводковому периоду 2023
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
20
- проверить работоспособность запорных устройств;
- провести обследование входной части и отводящего русла водосбросного сооружения на наличие в них бытового и строительного мусора, древесно-кустарниковой растительности и иных предметов, уменьшающих общую пропускную способность;
- осмотреть контактные зоны тела плотины в местах примыкания к бетонным (металлическим) сооружениям на предмет характерных признаков фильтрационных процессов;
- проверить состояние подъездных дорог и маршрутов к гидротехническому сооружению;
- установить водомерные рейки, с целью контроля уровня воды в водохранилище;
- особое внимание уделить бесхозяйным гидротехническим сооружениям, а также сооружениям находящимся в неудовлетворительном состоянии, рассмотреть возможность формирования материальных резервов для оперативного укрепления сооружения.

## Slide 19
Контактная информация
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
21
Начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Центрального управления Ростехнадзора
Стоянов Даниил Юрьевич
Рабочий телефон + 7 (495) 122 19-27 доб. 1245
Сотовый телефон + 7 (919) 721-27-20
Электронная почта: d.stoyanov@cntr.gosnadzor.gov.ru

## Slide 20
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
25 мая 2023 г.
22
Благодарю за внимание
Анализ основных показателей контрольно-надзорной деятельности при осуществлении надзора за гидротехническими сооружениями по итогам 2022 года»