Тема: Основные показатели надзорной деятельности отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям за 6 месяцев 2024 года (на территории Костромской области).

Добрый день!

Уважаемые участники мероприятия!

Слайд 1

Представленный вашему вниманию доклад содержит обобщенную информацию по осуществлению федерального государственного энергетического надзора.

Слайд 2.

На слайде представлена общая информация по количеству субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций 
и потребителей электрической энергии, поднадзорных Центральному управлению Ростехнадзора на территории Костромской области, отнесённых к категориям высокого, значительного, среднего, умеренного и низкого риска.

Следует отметить, что в целях соблюдения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1085 «О федеральном государственном энергетическом надзоре», Управлением на постоянной основе ведётся работа по актуализации перечней таких организаций.

Слайд 3.

За 6 месяцев 2024 года году отделом энергетического надзора 
на территории Костромской области проведено 415 контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе выездные и документарные проверки, выявлено 125 нарушений обязательных требований в сфере энергетики.

Слайд 4.

По результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий отделом энергетического надзора за 6 месяцев 2024 года наложено – 11 административных наказаний, в отношении юридический лих – 3, в отношении должностных лиц – 8.

Слайд 5

Основные замечания, выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий в рамках федерального государственного энергетического надзора 
в сфере теплоснабжения:

- не обеспечено ведение технической документации;

- частичное разрушение изоляции трубопроводов;

- ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, а также его заместитель не прошли проверку знаний;

- в установленные сроки не проводятся режимно-наладочные испытания котлов в котельных;

- не проводится техническое диагностирование оборудования, отработавшего свой нормативный срок;

- не обеспечено содержание сооружений и здания котельной в исправном состоянии.

Слайд 6

Основные замечания, выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий в рамках федерального государственного энергетического надзора 
в сфере электроэнергетики:

- руководитель организации (его заместитель) не прошел аттестацию 
по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики;

- не проводится техническое обслуживание электрооборудования;

- не назначено лицо, ответственное за электрохозяйство;

- не обеспечено проведение профилактических испытаний электрооборудования.

Слайд 7.

В соответствии Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ, Положением о федеральном государственном энергетическом надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1085, отделом государственного энергетического надзора 
по Ярославской и Костромской областям в целях минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований, проводятся следующие профилактические мероприятия:

- информирование;

- объявление предостережений;

- обобщение правоприменительной практики.

Слайд 8.

Так за 6 месяцев 2024 г. отделом на территории Костромской области примененных мер профилактического воздействия -1517, а именно:

- применено 117 мер профилактического воздействия (объявлены контролируемым лицам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований);

- направлено 1400 информационных писем в адрес контролируемых лиц, 
в том числе по сведениям об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаях, а также с информацией о реализации профилактических мероприятий

Направление информационных писем в адрес контролируемых лиц 
по следующим тематикам:

- обзор характерных нарушений обязательных требований за 2023 г.;

- предложение о проведении самообследования на предмет соблюдения обязательных требований в соответствии с проверочными листами, утвержденными приказами Ростехнадзора, размещенными на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,                      с представлением результатов такого обследования в Управление;

- перечень организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение работ на конкретном объекте, в целях их проведения контролируемыми лицами;

- анализ аварийности и травматизма, выявленных по результатам расследования аварий и несчастных случаев со смертельным исходом 
на поднадзорных объектах Ростехнадзора.

Основная часть предостережений направляется организациям:

- чьи сотрудники получили неудовлетворительную оценку 
при проверке знаний норм и правил в области государственного энергетического надзора в отраслевой территориальной комиссии Центрального управления Ростехнадзора;

- чьи сотрудники не проходили проверку знаний в комиссии Ростехнадзора, в соответствии с нормативно-правовыми актами;

- по техническому состоянию объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения, выявленных в ходе рассмотрения обращений граждан.

Слайд 9.

В 2023 году оценке готовности к отопительному периоду на территории Костромской области подлежало 36 муниципальных образований.

По результатам оценки 33 муниципальных образований признаны готовыми к отопительному периоду и получили паспорта готовности, 
что составляет 92 % (в 2022 году – итоговая готовность составляла 81%), 
наблюдается положительная динамика на протяжении последних лет.

3 муниципальных образования признаны неготовыми к отопительному периоду 2023-2024 гг., а именно: городской округ город Кострома, Костромской муниципальный район, городской округ город Мантурово, по причине неустранения в полном объеме ранее выявленных нарушений, основные 
из которых:

- комиссиями муниципальных образований теплоснабжающие организации признаны не готовыми к отопительному периоду 2023-2024 гг.

- строительные конструкции производственных зданий и сооружений 
не подвергаются техническому освидетельствованию специализированными

- отсутствуют документы, подтверждающие эксплуатацию теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.

Слайд 10.

За 6 месяцев 2024 года отделом государственного энергетического надзора 
на территории Костромской области принято 309 решений о согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Основным заявителем является филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго».

Слайд 11.

Отдел государственного энергетического надзора по Ярославской 
и Костромской областям также осуществляет выдачу разрешений на допуск 
в эксплуатацию объектов энергетики.

Так за 6 месяцев допущено в эксплуатацию –76 объекта энергетики, 
в том числе котельные, индивидуальные тепловые пункты жилых домов, объекты электросетевого хозяйства.

Слайд 12.

За 6 месяцев 2024 года в комиссии отдела государственного энергетического надзора проведена проверка знаний в области энергетического надзора у 974 работников предприятий и организаций Костромской области.  Сдали экзамен 893 человек, 81 получил неудовлетворительную оценку, 
в соответствии с чем процент сдавших экзамен за 6 месяцев 2024 года 
по Костромской области составляет 91 %.

Слайд 13.

Благодарю за внимание.