## Slide 1
Основные показатели надзорной деятельности отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям за 9 месяцев 2024 года
Доклад начальника отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Зайцева Александра Альбертовича
24 декабря 2024 г.
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

## Slide 2
ПОДНАДЗОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Владимирской и Ивановской областей в области энергетического надзора
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Владимирская область
Число поднадзорных организаций – 4241
в т.ч. электросетевых организаций – 10
теплоснабжающих организаций – 64
Субъектов электроэнергетики, работающих в режиме комбинированной выработки – 1
Потребителей электрической энергии – 4231
Из них:
В категории высокого риска –15
В категории значительного риска – 125
В категории среднего риска – 83
В категории умеренного риска – 1787
В категории низкого риска – 2231
Ивановская область
Число поднадзорных организаций – 2210
в т.ч. электросетевых организаций – 9
теплоснабжающих организаций – 125
Субъектов электроэнергетики, работающих в режиме комбинированной выработки – 3
Потребителей электрической энергии – 2073
Из них:
В категории высокого риска –8
В категории значительного риска – 93
В категории среднего риска – 86
В категории умеренного риска – 1084
В категории низкого риска – 939

## Slide 3
Проведение контрольных (надзорных) мероприятий в отделе государственного энергетического надзора Центрального управления на территориях Владимирской и Ивановской областей
Chart: 
| Плановые проверки | По иным основаниям
Владимир | 4 | 28
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Chart: 
| Плановые проверки | По иным основаниям
Ярославль | 0 | 15

## Slide 4
Количество административных наказаний, наложенных по итогам проведённых проверок государственным энергетическим надзором Центрального управления Ростехнадзора на территориях Владимирской и Ивановской областей
Chart: 
| В отношении юридических лиц | Количество протоколов временного запрета деятельности | В отношении должностных лиц
Владимир | 11 | 0 | 32
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Владимирская область
Chart: 
| В отношении юридических лиц | Количество протоколов временного запрета деятельности | В отношении должностных лиц
Иваново | 5 | 1 | 3
Ивановская область

## Slide 5
Chart: 
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Основные замечания, выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий в рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения:
не обеспечено ведение технической документации;
частичное разрушение изоляции трубопроводов;
в установленные сроки не проводятся режимно-наладочные испытания котлов в котельных;
в установленные сроки не проводятся испытания тепловых сетей;
не проводится техническое диагностирование оборудования, отработавшего свой нормативный срок;
не обеспечено содержание сооружений и здания котельной в исправном состоянии.

## Slide 6
Chart: 
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Основные замечания, выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий в рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики:
руководитель организации (его заместитель) не прошел аттестацию по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики;
не проводится техническое обслуживание электрооборудования;
не обеспечено проведение профилактических испытаний электрооборудования;
не проводится техническое освидетельствование основного оборудования;
не качественное и несвоевременное выполнение капитальных ремонтов электрооборудования и воздушных линий электропередачи.

## Slide 7
Положением о федеральном государственном энергетическом надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1085, утверждены следующие профилактические мероприятия:
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережений.

## Slide 8
Профилактические мероприятия в отношении организаций на территории Владимирской и Ивановской областей
Chart: 
| Информирование | Объявление предостережений | Иформирование | Объявление предостережений
Владимир | 2845 | 252 | 2581 | 120
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Владимирская область
Ивановская область

## Slide 9
Chart: 
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

## Slide 10
Chart: Готовность муниципальных образований Владимирской области к отопительному периоду 2024-2025 гг.
| признаны готовыми к отопительному периоду | признаны неготовыми к отопительному периоду
Готовность муниципальных образований Владимирской области к ОЗП 2024-2025 | 29 | 2
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
В 2024 году оценке готовности к отопительному периоду на территории Владимирской области подлежало 31 муниципальное образование
Chart: % готовности муниципальных образований Владимирской области
| Владимирская область
2023-2024 | 87
2024-2025 | 94
#REF! | 1

## Slide 11
Chart: Готовность муниципальных образований Ивановской области к отопительному периоду 2024-2025 гг.
| признаны готовыми к отопительному периоду | признаны неготовыми к отопительному периоду
Готовность муниципальных образований Ивановскойобласти к ОЗП 2024-2025 | 43 | 7
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
В 2024 году оценке готовности к отопительному периоду на территории Ивановской области подлежало 50 муниципальных образования
Chart: % готовности муниципальных образований Ивановской области
| Ивановская область
2023-2024 | 86
2024-2025 | 86
#REF! | 1

## Slide 12
Принято решений о согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства
Chart: 
Владимир | 47 | 21
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Владимирская область
Ивановская область

## Slide 13
Выдача разрешений на допуск в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок на территории Владимирской и Ивановской областей
Chart: 
| Допущено в эксплуатацию
Объекты теплоснабжения | 47
Объектов электросетевого хозяйства | 69
Жилые дома | 14
Электроустановки потребителей | 60
Социально-значимые объекты | 16
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Chart: 
Объекты теплоснабжения | 14
Объектов электросетевого хозяйства | 7
Жилые дома | 11
Электроустановки потребителей | 27
Социально-значимые объекты | 2

## Slide 14
Проверка знаний в области энергетического надзора на территории Владимирской и Ивановской областей
Chart: 
| Проведена проверка знаний в области энергетического надзора | Получили неудовлетворительную оценку
Ярославль | 2599 | 230
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Chart: 
| Проведена проверка знаний в области энергетического надзора | Получили неудовлетворительную оценку
Иваново | 2090 | 95

## Slide 15
Благодарю за внимание!
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору