## Slide 1
Основные показатели надзорной деятельности по итогам 2022 года и анализ аварийности на опасных производственных объектах на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С
Москва,
28 марта2024 года
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

## Slide 2
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Статистические данные
Объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С
Поднадзорных организаций ˗ 766
Поднадзорных ОПО ˗ 1585, из них:
I класс ˗ 0
II класс ˗ 10
III класс ˗ 1107
IV класс ˗ 468
Chart: Количество произошедших аварий
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Количество произошедших аварий | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
2

## Slide 3
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
3
Разрушение технического устройства (участок тепловой сети) ДМУП «ЭКПО» по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, в районе д. 14
Последствия аварии - пострадало 4 человека, в зону ограничения теплоснабжения попало 32 жилых дома с общей численностью населения 8542 человек.
Техническая причина - коррозионный износ участка трубопровода тепловой сети с утонением толщины основного металла трубопровода до критической величины с последующим разрывом.

## Slide 4
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
4
Разрушение технического устройства на ОПО («участок трубопровода тепловой сети Фрунзенского района г. Владимира» III класса опасности) АО «ВКС» по адресу: г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, ул. Усти-на-Лабе.
Техническая причина - коррозионный износ участка трубопровода.
Организационные причины:
- Не достаточный контроль со стороны АО «ВКС».
- Не качественное выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, в результате чего не верно проведена оценка технического состояния и остаточного ресурса трубопровода.

## Slide 5
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Chart: 
| 2022 год | 2023 год
Магистральный транспорт | 126 | 39
  Сравнительные показатели количества проведенных проверок подконтрольных предприятий и организаций
5

## Slide 6
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Комиссии по приемке в эксплуатацию оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С
6
Chart: 
| 2022 год | 2023 год
Магистральный транспорт | 154 | 164

## Slide 7
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
2023 | 39
2022 | 126
Проведено проверок
2023 | 1490
2022 | 1094
Выявлено нарушений
2023 | 88
2022 | 166
Наложено штрафов
Основные показатели контрольно-надзорной деятельности за 2023 год в сравнении с 2022 годом
I
7

## Slide 8
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
14
Основные задачи на 2024 год
В связи с продолжающимся мораторием на проведение проверок в отношении объектов III класса опасности с 10 марта 2022, основной задачей остается профилактика аварийности и травматизма на поднадзорных объектах, в том числе:
- проведение ежеквартальных совещаний с поднадзорными организациями;
- направление информационных писем;
- выдача предостережений;
- консультирование и т.д;
принятие иных мер направленных на недопущение нарушений требований промышленной безопасности;
Проведение профилактических визитов;
Реализация риск-ориентированного подхода при осуществлении
контрольно-надзорных полномочий, а также продолжение активного взаимодействия по вопросам соблюдения требований промышленной
безопасности и технических регламентов с руководителями администраций муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, правоохранительных органов и органов прокуратуры.
8

## Slide 9
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Спасибо за внимание!