Тема: Основные показатели надзорной деятельности отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям за 9 месяцев 2024 года.

Добрый день!

Уважаемые участники мероприятия!

Слайд 1

Представленный вашему вниманию доклад содержит обобщенную информацию по осуществлению федерального государственного энергетического надзора.

Слайд 2.

На слайде представлена общая информация по количеству субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций 
и потребителей электрической энергии, поднадзорных Центральному управлению Ростехнадзора на территории Владимирской и Ивановской областей, отнесённых к категориям высокого, значительного, среднего, умеренного и низкого риска.

Следует отметить, что в целях соблюдения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1085 «О федеральном государственном энергетическом надзоре», Управлением на постоянной основе ведётся работа по актуализации перечней таких организаций.

Слайд 3.

За 9 месяцев 2024 года году отделом энергетического надзора 
на территории Владимирской и Ивановской областей проведено 47 контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе выездные и документарные проверки, выявлено 5804 нарушений обязательных требований в сфере энергетики.

Слайд 4.

По результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий отделом энергетического надзора за 9 месяцев 2024 года наложено – 52 административных наказаний, в отношении юридический лих – 12, в отношении должностных лиц – 35. Составлен один протокол о временном запрете деятельности, который был рассмотрен судом и принято решение о приостановке деятельности объекта электросетевого хозяйства на 90 суток.

Слайд 5

Основные замечания, выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий в рамках федерального государственного энергетического надзора 
в сфере теплоснабжения:

- не обеспечено ведение технической документации;

- частичное разрушение изоляции трубопроводов;

- в установленные сроки не проводятся режимно-наладочные испытания котлов в котельных;

- в установленные сроки не проводятся испытания тепловых сетей;

- не проводится техническое диагностирование оборудования, отработавшего свой нормативный срок;

- не обеспечено содержание сооружений и здания котельной 
в исправном состоянии.

Слайд 6

Основные замечания, выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий в рамках федерального государственного энергетического надзора 
в сфере электроэнергетики:

- руководитель организации (его заместитель) не прошел аттестацию по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики;

- не проводится техническое обслуживание электрооборудования;

- не обеспечено проведение профилактических испытаний электрооборудования;

- не проводится техническое освидетельствование основного оборудования;

- не качественное и несвоевременное выполнение капитальных ремонтов электрооборудования и воздушных линий электропередачи.

Слайд 7.

В соответствии Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, Положением о федеральном государственном энергетическом надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1085, отделом государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям в целях минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований, проводятся следующие профилактические мероприятия:

- информирование;

- объявление предостережений;

- обобщение правоприменительной практики.

Слайд 8.

Так за 9 месяцев 2024 г. отделом на территории Владимирской 
и Ивановской областях примененных мер профилактического воздействия -5798, а именно:

- объявлено контролируемым лицам 372 предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований);

- направлено 5426 информационных писем в адрес контролируемых лиц, 
в том числе по сведениям об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаях, а также с информацией о реализации профилактических мероприятий.

Слайд 9.

Направление информационных писем в адрес контролируемых лиц 
по осуществлялось по следующим тематикам:

- обзор характерных нарушений обязательных требований за 2023 г.;

- предложение о проведении самообследования на предмет соблюдения обязательных требований в соответствии с проверочными листами, утвержденными приказами Ростехнадзора, размещенными на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
 с представлением результатов такого обследования в Управление;

- перечень организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение работ на конкретном объекте, в целях их проведения контролируемыми лицами;

- анализ аварийности и травматизма, выявленных по результатам расследования аварий и несчастных случаев со смертельным исходом 
на поднадзорных объектах Ростехнадзора.

Основная часть предостережений направляется организациям:

- сотрудники которых получили неудовлетворительную оценку 
при проверке знаний норм и правил в области государственного энергетического надзора в отраслевой территориальной комиссии Центрального управления Ростехнадзора;

- по техническому состоянию объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения, выявленных в ходе рассмотрения обращений граждан.

Слайд 10.

В 2024 году оценке готовности к отопительному периоду на территории Владимирской области подлежало 31 муниципальное образование.

По результатам оценки 29 муниципальных образований признаны готовыми к отопительному периоду и получили паспорта готовности, 
что составляет 94 % (в 2023 году – итоговая готовность составляла 87%), 
наблюдается положительная динамика на протяжении последних лет.

2 муниципальных образования признаны неготовыми к отопительному периоду 2023-2024 гг., а именно: Александровский и Вязниковский муниципальные районы.

Слайд 11.

В 2024 году оценке готовности к отопительному периоду на территории Ивановской области подлежало 50 муниципальных образований.

По результатам оценки 43 муниципальных образований признаны готовыми к отопительному периоду и получили паспорта готовности, 
что составляет 86 % (в 2023 году – итоговая готовность составляла также 86%).

7 муниципальных образования не получили паспорт готовности 
к отопительному периоду 2023-2024 гг., а именно: Савинский, Тейковский муниципальные районы, Савинское, Юрьевецкое, Лежневское городские поселения, городские округа Тейково и Иваново.

Следует отметить, что муниципальное образование городской округ Иваново получил акт готовности к отопительному периоду, устранив замечания 
в короткие сроки.

Основными причинами неполучения паспорта готовности к отопительному периоду являются:

- не выполнение предписаний, влияющих на надежность работы 
в отопительный период, выданных уполномоченных на осуществление государственного надзора органами государственной власти.

- не проведение испытаний на тепловых сетях;

- отсутствие документов, подтверждающих эксплуатацию теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.

Слайд 12.

За 9 месяцев 2024 года отделом государственного энергетического надзора 
на территории Владимирской и Ивановской областей принято 68 решений 
о согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Слайд 13.

Отдел государственного энергетического надзора по Владимирской 
и Ивановской областям также осуществляет выдачу разрешений на допуск 
в эксплуатацию объектов энергетики, энергопринимающих 
и теплопотребляющих установок.

На территории Владимирской области за 9 месяцев выдано 206 разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок.

На территории Ивановской области за 9 месяцев выдано 61 разрешение 
на допуск в эксплуатацию энергоустановок.

Слайд 14.

За 9 месяцев 2024 года в комиссии отдела государственного энергетического надзора проведена проверка знаний в области энергетического надзора у 4689 работников предприятий и организаций Владимирской 
и Ивановской областей.  При этом 325 работников получили неудовлетворительную оценку, в соответствии с чем процент прошедших проверку знаний за 9 месяцев 2024 года по Владимирской области составляет 
91 %, а по Ивановской области - 95 %

Слайд 15.

Благодарю за внимание.