**Тема: Основные показатели надзорной деятельности отдела государственного энергетического надзора по Тверской области
за I полугодие 2025 года**

 **СЛАЙД № 1**

**Добрый день!**

**Уважаемые участники мероприятия!**

Представленный вашему вниманию доклад содержит обобщенную информацию, а также ряд проблемных вопросов по одному из видов надзора Центрального управления Ростехнадзора, а именно:

государственный энергетический надзор

**СЛАЙД № 2**

 **Осуществление государственного энергетического надзора**

На слайде представлена общая информация по количеству субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии, поднадзорных Центральному управлению Ростехнадзора, отнесённых к категориям высокого, значительного, среднего и умеренного риска, осуществляющих свою деятельность на территории Тверской области. Следует отметить, что Управлением на постоянной основе ведётся работа по актуализации перечней таких организаций.

**СЛАЙД № 3**

В связи с выполнением Плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2024 год,
на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г.
№ 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление
№ 336) в 2025 году запланировано проведение 9 плановых выездных проверок организаций с присвоенной высокой категории риска в сфере электроэнергетики (6) и в сфере теплоснабжения (3).

В I полугодии 2025 года проведены 1 внеплановая выездная проверка по

обращениям граждан.

Всего за I полугодие 2025 года отделом государственного энергетического надзора по Тверской области проведено 145 проверок, выявлено 1052 нарушения в области законодательства «Об электроэнергетике» и «О теплоснабжении».

При этом, следует отметить, что более 70% проверок осуществлялась по заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
о проведении в отношении них мероприятий по контролю, для получения разрешительных документов.

В отношении 50 юридических и должностных лиц составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ,
в том числе по Тверской области привлечены к административной ответственности 21 юридическое и 29 должностных лиц.

Отделом государственного энергетического по Тверской области надзора проводится работа по профилактике нарушений обязательных требований.

В случаях поступления информации о готовящихся нарушениях или признаках нарушений обязательных требований, если ранее лицо не привлекалось к ответственности и отсутствуют сведения о причинении вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, органы контроля (надзора) объявляют предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, предлагают принять меры по обеспечению их соблюдения.

В рамках приказа Центрального управления Ростехнадзора от 28 декабря 2024 года № ПР-210-1128-о «Об организации проведения профилактических мероприятий в отношении контролируемых лиц в 2025 году» работниками отдела проведен анализ информации контролируемых лицах
и эксплуатируемых ими поднадзорных объектах.

В целях недопущения нарушений требований по эксплуатации энергообъектов юридическим лицам объявлено 46 предостережений
о недопустимости нарушения обязательных требований.

**СЛАЙД № 4**

**Подготовка к ОЗП муниципальных образований.**

Одним из приоритетных и социально важных направлений деятельности Центрального управления является ежегодная проверка готовности электросетевых и теплоснабжающих организаций
к прохождению отопительного периода.

Основные нарушения, выявляемые при подготовке к работе в осенне-зимний период представлены на экране.

В рамках данной работы должностные лица Управления будут принимать участие в работе Комиссий на территории муниципальных образований Тверской области. В ходе работы комиссии будет проведена работа
по осмотру теплоэнергетического оборудования и проверке документов
в отношении теплоснабжающих организаций. осуществляющих свою деятельность на территории муниципальных образований.

Отмечу, что на протяжении нескольких лет осуществляется взаимодействие Центрального управления Ростехнадзора с органами исполнительной власти по вопросам подготовки и прохождения осенне-зимнего периода. В целях осуществления Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, обеспечения прозрачности действий, организована очная работа Комиссии по оценке готовности к отопительному периоду муниципальных образований, на которойзаместитель руководителя, начальник профильного отдела и государственные инспектора совместно
с представителями профильного органа субъекта Российской Федерации давали оценку их готовности, оперативно снимали спорные вопросы, а также принимали решение о готовности/не готовности муниципального образования.

**СЛАЙД № 5**

Анализируя данные, представленные на слайде, можно отметить эффективность очных комиссий – это увеличение процента готовности муниципальных образований Тверской области к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 годов по сравнению с предыдущими периодами.

В Тверской области акты готовности получили 33 муниципальных образования из 39.

6 муниципальных образований, а именно: город Тверь, город Торжок, Торжокский муниципальный округ, Ржевский муниципальный округ, Зубцовский муниципальный округ, Вышневолоцкий муниципальный округ признаны неготовыми к отопительному периоду 2024-2025 гг. по причине
не устранения в полном объеме ранее выявленных замечаний, основные
из которых:

* отсутствие документов, подтверждающих соответствии фактического запаса топлива утвержденным нормативам на всех источниках тепловой энергии;
* неустраненные предписания;
* эксплуатация теплоэнергетического оборудования сверх ресурса.

Вместе с тем стоит обратить особое внимание на ряд муниципальных образований, которые на протяжении 2-х лет не получают паспорта готовности к отопительному периоду (город Тверь, город Торжок, Зубцовский муниципальный округ).

К основным причинам неготовности муниципальных образований можно отнести нарушение порядка проведения оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций внутри муниципального образования.

В свою очередь неготовность теплосетевых и теплоснабжающих организаций связана:

- с несвоевременным проведением работ по диагностированию
и ремонту;

- с отсутствием продления срока эксплуатации теплоэнергетического оборудования;

- с отсутствием режимно-наладочных испытаний;

- отсутствие нормативных запасов резервного топлива в котельных.

**Охранные зоны.**

В рамках осуществления федерального государственного энергетического надзора отделом осуществляется согласование охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

За 2024 год принято решение о согласовании 796 охранных зон объектов электросетевого хозяйства. В I полугодии 2025 года в Тверской области поступило 15 заявлений на согласование охранных зон объектов электросетевого хозяйства, Управлением согласованы границы 13 охранных зон, в удовлетворении 2 отказано.

**Реализации полномочий в части обеспечения**

**статей 9.22 и 14.61 КоАП РФ**

Отделом государственного энергетического надзора по Тверской области проводится работа по привлечению недобросовестных потребителей электроэнергии и получателей услуг по ее транспортировке
к административной ответственности по ст. 9.22 и 14.61 КоАП РФ
на основании заявлений гарантирующего поставщика, сетевых организаций,
а также по материалам, направленным прокуратурой Тверской области.

Всего за отчетный период в отдел государственного энергетического надзора по Тверской области поступило 10 заявлений о привлечении лиц к административной ответственности по ст. 9.22 и ст. 14.61 КоАП РФ. По 5 заявлениям принято решение о возбуждении дел об административных правонарушениях.

По 5 материалам принято решение об отказе в возбуждении дел
об административных правонарушениях. На рассмотрение в суд направлено
5 административных дел по ст. 9.22 КоАП РФ.

Следует отметить, что вследствие нарушений гарантирующими поставщиками отдельных процессуальных норм, не во всех случаях должностными лицами Управления принимаются решения о возбуждении дел.

С целью максимально эффективной реализации своих полномочий,
а также укрепления платёжной дисциплины потребителей электрической энергии, Управлением в адрес энергосбытовых организаций направляются информационные письма о результатах рассмотрения материалов. Проводятся рабочие совещания с участием гарантирующих поставщиков,
где рассматриваются основные проблемные вопросы и вырабатываются пути их решения.

**Аварийность и травматизм.**

Центральным управлением Ростехнадзора ведется работа, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований посредством контрольных (надзорных) мероприятий, а также профилактики нарушений.

**СЛАЙД № 6**

В I полугодии 2025 года произошло 2271 отключение, из которых 2218 - по причине отключения ВЛ и ТП напряжением 6-35 кВ.

Основное количество аварий произошли на линиях электропередачи 35 кВ и ниже, что свидетельствует о недостаточности и неэффективности принятия мер электросетевыми организациями по снижению аварийности.

Основными причинами аварий на ВЛ является несвоевременное выявление дефектов элементов воздушных линий, а также падение деревьев
на провода воздушных линий электропередачи. Возникновения данных аварийных ситуаций обусловлено следующими предпосылками и причинами возникновения и развития данных ситуаций:

* несоблюдение сроков и объемов технического обслуживания
и ремонта оборудования и устройств, а также низкое качество технического обслуживания;
* несвоевременное выявление и устранение дефектов;
* износ оборудования в процессе длительной эксплуатации;
* несвоевременная расчистка охранных зон ВЛ, а также удаление деревьев, угрожающих падению;
* не укомплектованность квалифицированным персоналом
в соответствии со штатным расписанием, а также его «загруженность».

Как следствие аварийные ситуации на объектах электроэнергетики приводят к несчастным случаям. На территории Тверской области
со смертельным исходом на поднадзорных объектах Центрального управления Ростехнадзора за отчетный период таковых не было.

В целях профилактики аварийности и травматизма на сайте Центрального управления Ростехнадзора ежеквартально публикуется анализ несчастных случаев на энергоустановках в разрезе всех управлений Ростехнадзора, а также проводится информирование поднадзорных организаций об извлечённых уроках для обязательного изучения сотрудниками предприятий информации
с реальными примерами «как делать не надо».

Кроме того, в рамках профилактики аварийности и травматизма отделом государственного энергетического надзора по Тверской области объявляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
в сфере электроэнергетики и теплоснабжения

**СЛАЙД № 7**

**Проверка знаний в области энергетического надзора.**

На территории Тверской области в комиссии Центрального управления Ростехнадзора проводится проверка знаний электробезопасности у работников поднадзорных организаций на базе успешно информационной системы «Единый портал тестирования», так за отчетный период от поднадзорных организаций было получено заявлений о проверке знаний 2237 лиц, прошли проверку знаний в территориальной комиссии Ростехнадзора 2134 лица,
из которых 2134 лица сдали и 103 - получили неудовлетворительную оценку.

**Обращения граждан.**

Большая работа проводится по рассмотрению обращений граждан, исполнительных и надзорных органов.

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» отделом государственного энергетического надзора по Тверской области
за отчетный период рассмотрено 57 обращений.

По результатам рассмотрения обращений в I полугодии 2025 года было объявлено 50 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, по согласованию с прокуратурой Тверской области проведена
1 внеплановая выездная проверка.

**Благодарю за внимание!**

**Доклад окончен**