## Slide 1
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
Анализ основных показателей контрольно-надзорной деятельности при осуществлении надзора за гидротехническими сооружениями за I квартал 2025 года
Владимирская область
Ивановская область
Костромская область
Московская область
Тверская область
Ярославская область

## Slide 2
Владимирская область
(119) (18)
Московская область
(1311) (43)
Тверская область
(67) (7)
Костромская область
(30) (0)
Ивановская область
(64) (5)
Ярославская область
(39) (0)
Распределение гидротехнических сооружений по поднадзорным субъектам Российской Федерации
Всего ГТС: 1630 Бесхозяйных ГТС: 73
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
2

## Slide 3
Количество поднадзорных гидротехнических сооружений с распределением по классам и отраслям применения
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
3
№ п/п | Наименование субъекта Распределение по показателям | Владимирская область | Ивановская область | Костромская область | Московская область | Тверская область | Ярославская область | Итого
1 | По классам ГТС |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | I | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5
1.2 | II | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9
1.3 | III | 9 | 19 | 5 | 109 | 5 | 2 | 149
1.4 | IV | 12 | 5 | 11 | 94 | 3 | 12 | 137
1.5 | Не установлен | 98 | 39 | 13 | 1101 | 57 | 22 | 1330
2 | По отраслям |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | энергетика | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 19
2.2 | промышленность | 5 | 3 | 1 | 13 | 1 | 5 | 28
2.3 | водохозяйственный комплекс | 113 | 58 | 27 | 1294 | 60 | 31 | 1583
 | ИТОГО | 119 | 64 | 30 | 1311 | 67 | 39 | 1630

## Slide 4
Количество внесенных ГТС в Российский регистр гидротехнических сооружений
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
4
Субъект РФ | Количество поднадзорных ГТС | Количество не внесенных в РРГТС | % не внесенных в РРГТС
Московская область | 1311 | 1038 | 80 %
Тверская область | 67 | 53 | 77 %
Ярославская область | 39 | 22 | 52 %
Костромская область | 30 | 12 | 41 %
Владимирская область | 119 | 46 | 38 %
Ивановская область | 64 | 24 | 36 %
% не внесенных ГТС в РРГТС – 72
Chart: 
| Внесено в РРГТС до 2010 г. | Внесено в РРГТС после 2010 г. | Не внесено в РРГТС
Столбец1 | 0.12 | 0.16 | 0.72

## Slide 5
Гидротехнические сооружения I класса, на которых установлен режим постоянного государственного надзора
Тверская область
ГТС Калининской АЭС
Ярославская область
ГТС Рыбинской ГЭС
Костромская область
Ивановская область
Владимирская область
Московская область
ГТС Загорской ГАЭС
ГЭС, ГАЭС
АЭС
Акуловский гидроузел
ГТС Водохозяйственного комплекса
Всего ГТС I класса: 4
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
5

## Slide 6
Проведение проверок постоянного государственного надзора
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
6
Chart: 
2022 | 163
2023 | 152
2024 | 137

## Slide 7
Часто встречающиеся нарушения на гидротехнических сооружениях I класса
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
7

## Slide 8
Правообладатели гидротехнических сооружений
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
БЕСХОЗЯЙНЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ/ РЕГИОНАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Информация о правообладателях
ГТС
8
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНЯ
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ИП)
3 %
66 %
5 %
5 %
Chart: 
| ОМС | ЮР | ФС | Б/х | ЧЛ
Продажи | 1137 | 602 | 96 | 210 | 41
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
21%

## Slide 9
Основные нарушения, выявленные при осуществлении надзора за гидротехническими сооружениями
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
9
Эксплуатация ГТС осуществляется в нарушение утвержденных федеральных норм и правил;
Не произведен и не согласован в установленном порядке расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС;
Отсутствует полис обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на ГТС;
Не обеспечена необходимая квалификация работников, обслуживающих ГТС;
Не проведено преддекларационное обследование ГТС;
Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС;
Сведения о ГТС не внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений;
Не проводятся работы по текущему ремонту тела плотины и водосборного сооружения, что отрицательно сказывается как на состоянии водного объекта, так и на состоянии ГТС.

## Slide 10
Основные показатели надзорной деятельности по направлению ГТС
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
10
№ п/п | Наименование показателя | I кв. 2023 г. | I кв. 2024 г. | I кв. 2025 г. | Динамика
1. | Общее количество проверок | 40 | 678 | 1985 | +314%
1.1. | плановых | 5 | 0 | 0 | 
1.2 | внеплановых: | 35 | 671 | 893 | 
1.3 | постоянный надзор | 4 | 7 | 1092 | 
2. | Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения | 37 | 33 | 869 | + 2533%
3. | Выявлено правонарушений | 7837 | 7386 | 12059 | +47%
4. | Общее количество административных наказаний | 7 | 1 | 6 | + 500%
4.1 | Общее количество административных штрафов | 7 | 1 | 6 | + 500%
4.2 | Административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3 | Предупреждения | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4 | Дисквалификация | 0 | 0 | 0 | 0%
6. | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей) | 78 | 15 | 97 | +547%
7. | Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов (тыс. рублей) | 252 | 0 | 26 | +100%
Профилактические мероприятия (I кв.2024/ I кв. 2025)
Информирование – 1478/3456
Объявление предостережений – 8/12
Консультирование – 46/100
Chart: Количество проверенных ГТС
| 1кв. 2024 | 1кв. 2025
Ряд 1 | 669 | 870

## Slide 11
Информация по результатам межведомственных выездных оценок органов местного самоуправления Московской области в период подготовки к прохождению весеннего половодья и паводка 2025 года
№ | Городской округ | Количество проверенных ГТС | Количество выявленных нарушений
1 | Кашира | 99 | 2081
2 | Ступино | 129 | 1941
3 | Коломна | 54 | 1078
4 | Домодедово | 50 | 825
5 | Чехов | 74 | 701
6 | Подольск | 40 | 652
7 | Одинцово | 30 | 637
8 | Раменское | 33 | 330
9 | Зарайск | 42 | 264
10 | Луховицы | 15 | 231
11 | Пушкино | 25 | 206
12 | Солнечногорск | 17 | 203
13 | Егорьевск | 11 | 174
14 | Серпухов | 31 | 172
15 | Ленинский (Видное) | 18 | 170
16 | Воскресенск | 12 | 164
17 | Сергеев-Посад | 10 | 126
18 | Наро-Фоминск | 15 | 112
19 | Руза | 22 | 108
20 | Можайский | 11 | 87
21 | Клин | 10 | 84
22 | Богородск | 15 | 70
23 | Красногорск | 24 | 63
24 | Дмитров | 7 | 52
25 | Истра | 8 | 30
26 | Талдом | 3 | 26
27 | Балашиха | 3 | 15
28 | Щелково | 2 | 6
ВСЕГО |  | 810 | 10608
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
11

## Slide 12
Статистика ответов ОМС и подведомственных МУ на направленные предостережения
Направление предостережений органам местного самоуправления и подведомственным муниципальным учреждениям в 2024 году
Chart: 
| Московская область
Направлено предостережений | 162
Ответы на предостережения | 45
45
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
12

## Slide 13
Изменения законодательства контрольной (надзорной) деятельности в области безопасности гидротехнических сооружений
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
13
Федеральный закон от 29 мая 2023 г. № 191-ФЗ
Введен новый вид нормативного правового акта - федеральные нормы и правила в области безопасности ГТС (ФНП);
Введены требования к экспертам в этой области (в частности, требование об их аттестации);
Разграничены понятия класса ответственности ГТС, устанавливаемого при проектировании, и класса ГТС, определяемого по результатам декларирования их безопасности;
Уточнился понятийный аппарат законодательства о безопасности ГТС.
Приказ Ростехнадзора от 18 ноября 2024 г. № 349
Утвержден новый индикатор риска нарушения обязательных требований.
Приказ Ростехнадзора от 9 сентября 2024 г. № 274
Утверждена новая форма проверочного листа в области обеспечения безопасности ГТС.
Приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2024 г. № 347
Обновлена методика определения оцененного в рублях максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии ГТС.
с 1 сентября
2024 года
с 6 января
2025 года
с 1 марта
2025 года
с 8 февраля
2025 года

## Slide 14
Предоставление государственной услуги по утверждению деклараций безопасности ГТС
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
14
Chart: Декларации безопасности ГТС
| 2023 | 2024 | 1 кв. 2025
Согласования | 51 | 88 | 17
Отказы | 44 | 33 | 4
52
44
Всего заявлений:
2023 – 96 заявлений
2024 – 206 заявлений (↑ в 2 раза)
1 кв. 2025 г. – 34 заявления
В 2023 г. в РРГТС внесено 60 (52 ЦУ РТН + 8 ЦА РТН)
В 2024 г. в РРГТС внесено 89 (88 ЦУ РТН + 1 ЦА РТН)
Всего в Центральное управление Ростехнадзора в 2024 году поступило 206 заявлений на утверждение ДБ, из них 85 запросов о предоставлении документов, оформленных надлежащим образом
За 1 кв. 2025 г. поступило 34 заявления на утверждение ДБ, из них 13 запросов о предоставлении документов, оформленных надлежащим образом
4
17

## Slide 15
  Ненадлежащее заполнение заявления об утверждении декларации безопасности ГТС;
  Неверный порядок предоставления экспертизы декларации безопасности;
  Расчет размера вероятного вреда при аварии на ГТС разработан не в соответствии с действующей методикой;
  Отсутствуют или не определены количественные значения характеристик ГТС и водохранилища (НПУ, ФПУ, пропускная способность и т.д.);
  Не определены текущие качественные и количественные критерии безопасности ГТС;
  Наличие несоответствий показателей и значений декларации безопасности ГТС с приложениями (критерии безопасности, акт регулярного обследования);
  Подача неполного комплекта документов.
Основные ошибки при разработке и подаче на утверждение Декларации безопасности ГТС
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
15

## Slide 16
Бесхозяйные гидротехнические сооружения
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
16

## Slide 17
Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений в разрезе 2020 - I кв. 2025 гг.
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
17
Chart: Московская область
2020 | 268
2021 | 158
2022 | 109
2023 | 95
2024 | 47
2025 | 43
Chart: Ивановская область
2020 | 0
2021 | 9
2022 | 9
2023 | 11
2024 | 5
2025 | 5
Chart: Владимирская область
2020 | 22
2021 | 26
2022 | 29
2023 | 29
2024 | 16
2025 | 18
Chart: Костромская область
2020 | 3
2021 | 0
2022 | 0
2023 | 0
2024 | 0
2025 | 0
Chart: Тверская область
2020 | 3
2021 | 3
2022 | 8
2023 | 8
2024 | 8
2025 | 7
Chart: Ярославская область
2020 | 2
2021 | 6
2022 | 4
2023 | 3
2024 | 3
2025 | 0

## Slide 18
Общая динамика снижения количества бесхозяйных гидротехнических сооружений с 2017 года
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
18
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I кв. 2025
Количество бесхозяйных ГТС | 681 | 437 | 333 | 298 | 208 | 160 | 146 | 79 | 76
в 9 раз <

## Slide 19
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
19
Государственная информационная система «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ГИС ТОР КНД)

## Slide 20
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
20
Индикаторы риска нарушений обязательных требований
1
2
Превышение по трем или более критериям безопасности гидротехнического сооружения предельных значений количественных показателей состояния гидротехнического сооружения, соответствующих допустимому уровню риска аварии гидротехнического сооружения
Превышения в течение более 30 дней подряд нормального подпорного уровня, установленного проектной документацией, на величину более тридцати процентов расстояния между нормальным подпорным уровнем и форсированным подпорным уровнем в водохранилищах образованными гидротехническими сооружениями. (На основании данных из открытых источников)
Выявление должностным лицом Ростехнадзора факта понижения уровня воды в водохранилище, образованном гидротехническим сооружением III или IV класса, на величину более 90 процентов расстояния между нормальным подпорным уровнем и уровнем мертвого объема, установленными проектной документацией для данного гидротехнического сооружения
3
4
Выявление должностным лицом Ростехнадзора факта смены эксплуатирующей гидротехническое сооружение организации и не поступление от новой эксплуатирующей гидротехническое сооружение организации в Ростехнадзор либо его территориальный орган заявления о проведении преддекларационного обследования гидротехнического сооружения в течение трех месяцев с даты смены эксплуатирующей гидротехническое сооружение организации.

## Slide 21
Основные рекомендации по предупреждению техногенных аварий от внешних воздействий на ГТС
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
21
обратить внимание на необходимость усиления контроля за функционированием служб мониторинга ГТС, соблюдением установленных требований по обеспечению безопасности ГТС;
осуществлять организацию и выполнение работ на ГТС своими силами или силами сторонних организации, только лицами, удовлетворяющими соответствующим квалификационным требованиям, аттестованным в области безопасности ГТС в установленном порядке строго в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования обеспечения безопасности ГТС;
усилить и организовать дополнительный контроль над подготовкой и проведением работ повышенной опасности (газоопасные, огневые);
провести разработку и дополнение Планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
провести разработку и дополнение Планов локализации (ликвидации) аварийных ситуаций на ГТС;
проверить и уточнить (при необходимости) требования технических регламентов по эксплуатации оборудования на случай необходимости экстренного (аварийного) останова или вывода из нормального режима эксплуатации;
регулярно проверять и тестировать работоспособность технических средств телефонной и радиосвязи, средств аварийной, противопожарной сигнализации и противоаварийной защиты, средств телемеханики;
организовывать, при необходимости, дежурства специалистов во внеурочное время.

## Slide 22
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
Владимирская область
Ивановская область
Костромская область
Московская область
Тверская область
Ярославская область
22
Реализация региональных программ поднадзорных субъектов Российской Федерации
Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 29 августа 2023 г. № 2227-рп «Об утверждении региональной программы Московской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, в том числе гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые отказался»
Постановление Администрации Костромской области от 23 мая 2022 г. № 245-а «Об утверждении региональной программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 2022-2028 годы на территории Костромской области».
Постановление Правительства Ивановской области от 29 ноября 2024 г. № 588-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 20.12.2022 № 758-п 2Об утверждении региональной программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, в том числе гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника, или собственник которых неизвестен, либо от права собственности на которые собственник отказался»»
Постановление Правительства Ярославской области от 27 марта 2024 г. № 399-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Охрана окружающей среды в Ярославской области» на 2024 - 2030 годы и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»
Постановлением Правительства Тверской области от 7 июня 2023 г. № 240-пп «Об утверждении региональной программы Тверской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Тверской области»
2023-2027гг.
2022-2028гг.
2024-2030гг.
2024-2030гг.
2023-2026гг.
Срок реализации программ:
Постановление Правительства Владимирской области от 30 октября 2023 г. № 785 «Об утверждении региональной программы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на территории Владимирской области, в том числе гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от прав собственности на которые собственник отказался»
2023-2025гг.

## Slide 23
РОСТЕХНАДЗОР
Центральное Управление
Анализ основных показателей контрольно-надзорной деятельности при осуществлении надзора за гидротехническими сооружениями за I квартал 2025 года
Благодарю за внимание