Новации нормативно-правового регулирования 
по вопросам  деятельности Ростехнадзора

1. С 1 марта 2025 г. вступил в силу Федеральный закон 
от 8 августа 2024 г. № 295-ФЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»».

Изменениями уточняются сроки внесения заключений экспертизы промышленной безопасности (далее – ЗЭПБ) и деклараций промышленной безопасности в реестры заключений экспертизы промышленной безопасности (далее – реестр).

Сроки внесения ЗЭПБ в реестр не могут превышать 5 рабочих дней 
со дня поступления указанных документов на бумажном носителе, 3 рабочих дня со дня поступления указанных документов в форме электронного документа.

2. С 1 марта 2025 г. вступил в силу Федеральный закон 
от 8 августа 2024 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 311-ФЗ).

Федеральным законом № 311-ФЗ внесены изменения в следующие федеральные законы:

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
(далее – Федеральный закон № 116-ФЗ).

Пункт 5 статьи 16 Федерального закона № 116-ФЗ (федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности), предусматривающий виды профилактических мероприятий при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, дополнен подпунктом «е» следующего содержания:

«е) профилактический визит.».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ).

Статья 4 Федерального закона № 190-ФЗ, устанавливающая полномочия Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти в сфере теплоснабжения, дополнена частью 7 следующего содержания:

«Расследование причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора (на объектах (в организациях), подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, - подразделениями указанных федеральных органов исполнительной власти), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».

Кроме этого, статья 4.1 Федерального закона № 190-ФЗ (федеральный государственный энергетический надзор) дополнена частями 5.1 и 5.2 следующего содержания:

«5.1. При осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения проводятся следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) объявление предостережений;

4) консультирование;

5) профилактический визит.

5.2. При осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

- выездная проверка;

- документарная проверка».

3) Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ).

Пункт 7 статьи 29.1 Федерального закона № 35-ФЗ (федеральный государственный энергетический надзор), предусматривающий виды профилактических мероприятий при осуществлении федерального государственного энергетического надзора, дополнен консультированием и профилактическим визитом.

3. Федеральным законом от 25 декабря 2023 г. № 637-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены следующие изменения в Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) введено понятие «Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности» (пункт 5 статьи 13).

С 1 сентября 2025 г. организации, эксплуатирующие ОПО I класса опасности, обязаны обеспечивать проведение аудита систем управления промышленной безопасностью (статья 11 Федерального закона № 116-ФЗ).

При этом организации, эксплуатирующие такие ОПО, обязаны принимать меры по устранению нарушений, выявленных по результатам аудита данных систем (статья 9 Федерального закона № 116-ФЗ).

4. 	31 июля 2025 г. вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2025 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в статью 225 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 315-ФЗ).

Федеральный закон № 315-ФЗ внес в статью 225 Гражданского кодекса Российской Федерации изменения, расширяющие перечень бесхозяйных вещей, для которых действует сокращенный срок для обращения в суд 
с требованием о признании права собственности.

Трехмесячный срок для обращения в суд для признания права собственности на бесхозяйную вещь распространяется теперь на объекты 
(в том числе линейные), необходимые для обеспечения тепловой 
и электрической энергией, водой, газом, для водоотведения, а также 
на гидротехнические сооружения и объекты гражданской обороны.

Ранее указанный срок распространялся исключительно на линейные объекты, в отношении иных бесхозяйных вещей срок для обращения в суд 
с требованием о признании права собственности составлял один год.

5. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 мая 2025 г. № 725 утверждены Правила формирования и ведения единого реестра уведомлений, представления и учета уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
(далее - Правила).

В Правилах установлен порядок формирования и ведения единого реестра уведомлений, сокращен перечень видов деятельности, о начале которых нужно подавать уведомление.

Вид деятельности, по которым необходимо предоставлять уведомление:

Техническое обслуживание, ремонт и техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Техническое обслуживание, ремонт и техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Монтаж, демонтаж, эксплуатация, в том числе обслуживание и ремонт лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов 
в метрополитенах.

Правила вступили в силу с 1 сентября 2025 г. и будут действовать 
до 1 сентября 2031 г.

6.  С 1 марта 2025 г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2024 г. № 1416 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 2023 г. № 13» (далее – Постановление № 1416).

Постановлением № 1416 вносятся изменения в Положение 
об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2023 г. № 13, а именно:

до 3 рабочих дней сокращается срок уведомления заявителя 
об оставлении заявления без рассмотрения (с мотивированным обоснованием причин отказа) или о дате, времени месте проведения аттестации;

устанавливается, что по заявлениям, поданным посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или Единого портала тестирования в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gosnadzor.ru/eptb) проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения заявления об аттестации;

предусматривается, что дата проведения тестирования назначается 
в период, не превышающий 10 рабочих дней со дня направления уведомления о дате, времени и месте проведения аттестации;

определено, что при выборе способа получения уведомления на бумажном носителе такое уведомление направляется заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня оформления протокола;

устанавливается возможность для заявителя подать заявление 
с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи.

7. С 1 марта 2025 г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2024 г. № 1410, которое внесло изменения в Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 
I, II и III классов опасности, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. № 1661 (далее – Положение 
№ 1661). Ключевые изменения коснулись:

сроков предоставления государственной услуги по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;

пакета документов, который нужно представлять в Ростехнадзор 
для предоставления лицензии или внесения изменений в реестр лицензий. Скорректирован пункт 7 Положения № 1661, который содержит перечень сведений, необходимых для представления заявителем в лицензирующий орган. Требования о представлении копий документов утратили силу. 
Также сокращен перечень указанных сведений.

Введена норма, регламентирующая порядок и срок уведомления 
о проведении выездной оценки соответствия лицензионным требованиям 
(за один рабочий день до начала проведения).

8. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2024 г. № 1987 до 1 января 2026 г. продлены действия Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, а также полномочия по проверке соблюдения особых условий использования земельных участков при осуществлении федерального государственного энергетического надзора.

9. С 1 марта 2025 г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2025 г. № 63 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. 
№ 1014».

Внесены уточнения в Порядок расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении (далее – Порядок), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. 
№ 1014.

Установлено, что расследование причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора (на объектах (в организациях), подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, – подразделениями указанных федеральных органов исполнительной власти).

Также используемые по тексту Порядка слова «при теплоснабжении» заменены словами «в сфере теплоснабжения».

10. С 1 сентября 2025 года постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства»  признано утратившим силу в связи с изданием нового постановления Правительства Российской Федерации от 30 мая 2025 г. № 802                     «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства» (далее – Правила № 802).

# Правилами № 802 утверждаются правила проведения консервации объекта капитального строительства.

# Одновременно уточняется понятие обследования технического состояния объекта с учетом ГОСТ 31937-2024 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и решение о консервации дополняется информацией о размере производимых затрат, неразрывно связанных 
с консервацией объекта и подлежащих включению стоимость консервации.

# В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации финансирование строительства объектов капитального строительства государственной собственности может осуществляться также путем предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений.

# 11. С 1 сентября 2025 г. признается утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002  г. № 317 
«Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг 
по газоснабжению в Российской Федерации» (далее –постановление Правительства РФ № 317), в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 30 мая 2025 г. № 798 «Об утверждении Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при проектировании, строительстве, реконструкции, модернизации и эксплуатации газоиспользующего оборудования» (далее – Правила).

# Нормы новых Правил разработаны в соответствии 
с актуальными положениями законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере газоснабжения, на основе постановления Правительства РФ № 317.

# В рамках разработки новых Правил проведена юридико-техническая ревизия норм постановления Правительства РФ № 317 и актуализирован набор используемого в указанном постановлении понятийного аппарата.

# Кроме того, в новые Правила в качестве самостоятельной нормы включены положения, содержащиеся в пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 294                    «О внесении изменений в Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации», которыми определяются условия применения отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации № 317.

# 12. С 4 октября 2025 г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2025 г. № 1460 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации».

# Внесены изменения в:

# - Положение о лицензировании деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1435.

# - Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации           от 16 сентября 2020 г. № 1467.

# - Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1477.

# - Положение о федеральном государственном горном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации           от 30 июня 2021 г. № 1074.

# - Положение о федеральном государственном строительном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2021 г. № 1087.

# - Положение о федеральном государственном контроле (надзоре)            в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов                     в метрополитенах, Положении о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов                     в метрополитенах, утвержденное постановлением Правительства   Российской Федерации от 16 февраля 2023 г. № 241.

# 13. С 14 июня 2025 г. постановлением Правительства               Российской Федерации от 31 мая 2025 г. № 829 утверждены Правила 
заключения, изменения, продления, расторжения соглашения о надлежащем устранении выявленных нарушений обязательных требований.

# Данное постановление разработано с целью реализации статьи 90.2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

# Настоящие Правила определяют порядок заключения, изменения, продления, расторжения соглашения о надлежащем устранении выявленных нарушений обязательных требований, условия соглашения, а также круг лиц, имеющих право на заключение соглашения.

14. С 1 сентября 2025 г. вступил в силу приказ Ростехнадзора 
от 29 января 2025 г. № 29 «О внесении изменений 
в федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420».

Предусматривается необходимость проведения экспертом в области промышленной безопасности обязательного осмотра технических устройств, а также осмотра зданий и сооружений при проведении соответствующей экспертизы промышленной безопасности.

Заключение экспертизы не позднее 90 календарных дней со дня 
его подписания руководителем организации, проводившей экспертизу, представляется заказчиком в Ростехнадзор (его территориальный орган) 
для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.

Руководителем организации, проводящей экспертизу, в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, определяются участвующие в проведении экспертизы эксперт или группа экспертов, область аттестации которых соответствует объекту экспертизы.

Информация об отсутствии (непредставлении) технической документации на технические устройства, проектной документации 
на здания или сооружения (с указанием причин, в том числе в случае утраты или порчи такой документации) должна содержаться в заключении экспертизы.

15. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 14 мая 2025 г. № 511 утверждены Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (далее – Правила).

Правила устанавливают обязательные требования к безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок 
и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования, 
в том числе требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций, а также требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения, ведению водно-химического режима в системах теплоснабжения, пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.

Ранее действующий приказ Минэнерго России «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» от 24 марта 2003 г. № 115 признан утратившим силу.

# 16. 3 мая 2025 г. вступил в силу приказ Ростехнадзора 
от 18 марта 2025 г. № 88 «О внесении изменений в федеральные нормы 
и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 529» (далее – приказ Ростехнадзора № 88).

# Приказом Ростехнадзора № 88 внесены следующие изменения 
в федеральные «Правила промышленной безопасности складов нефти 
и нефтепродуктов»:

# а) Пункт 75 дополнен словами «(далее - ведомственные объекты), 
а также за исключением случая, предусмотренного в пункте 75(1) Правил».

# б) Дополнен пунктом 75(1), указаны 2 группы условий, обоснованных 
в проектной документации, для хранения нефти и нефтепродуктов.

17. С 21 октября 2025 г. вступил в силу приказ Ростехнадзора               от 1 апреля 2025 г. № 125 «Об утверждении Административного регламента по осуществлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области энергетического обследования».

Документ устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осуществляемых Ростехнадзором                         и его территориальными органами в процессе осуществления федерального государственного надзора, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями Ростехнадзора и его должностными лицами, между Ростехнадзором и физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в процессе осуществления федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

Следует отметить, что срок действия Приказа ограничен до 31 декабря 2025 года.

# 18. С 1 сентября 2025 г. вступил в силу пункт 15 Федеральных норм       и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 сентября 2024 г. № 151 (далее – ФНП № 151).

# Пунктом 15 ФНП № 151 установлено, что напорные ГТС I-III классов ответственности, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, независимо                                  от их состояния не реже чем один раз в пять лет должны подвергаться комплексному обследованию с оценкой их прочности и устойчивости.

# Одновременно отмечаем, что срок документа ограничен до 1 сентября 2030 г.

19. С 1 марта 2025 г. вступили в силу Правила обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Приказ, Правила, Порядок).

Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103 утратили силу.

Новыми Правилами предусмотрен ряд нововведений, 
а именно:

Разработан Порядок, который устанавливает правила проведения уполномоченными органами, оценки обеспечения готовности                           к отопительному периоду.

Установлены перечни конкретных документов подтверждающих выполнение требований Правил.

Кроме того, с 1 марта 2025 г. частью 14 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190 «О теплоснабжении» предусмотрено, что неустранение выявленных нарушений, указанных в акте, содержащем оценку обеспечения готовности к отопительному периоду, в установленные сроки лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Так, с 7 ноября 2025 г. в Кодекс Российской Федерации                          об административных правонарушениях включена дополнительно статья 9.24, устанавливающая административную ответственность.

Приказом Минэнерго России от 21 августа 2025 г. № 956 внесены изменения в приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234              «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

Приказ № 956 вступил в силу 21 сентября 2025 г.  и будет действовать 
до 1 марта 2031 г.

Основные изменения, внесенные Приказом № 956:

заменены ссылки на утратившие силу  Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115, на правовые предписания, установленные  Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее – Правила);

скорректированы предписания, содержащие требования об устранении нарушений требований пунктов Правил, которые в целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации              и теплосетевые организации обязаны обеспечить (подпункт 9.2 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

изложены в новой редакции Приложения к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234, в частности рекомендуемые образцы оценочных листов для расчета индекса готовности к отопительному сезону.

Изменения законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации

# 1.  С 14 октября 2025 г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2025 № 1511 «О периодичности проведения обязательных профилактических визитов в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля», которым закреплены правила и периодичность проведения обязательных профилактических визитов в рамках государственного и муниципального контроля (далее – Постановление).

# Постановление регулирует порядок и частоту проведения профилактических визитов на опасных производственных объектах (ОПО), а также на других объектах контроля, отнесённых                  к категориям значительного, среднего или умеренного риска причинения вреда (ущерба).

# Установлены следующие интервалы между обязательными визитами надзорных органов:

# а) для объектов с категорией значительного риска и ОПО III класса опасности - не чаще одного визита в течение трёх лет;

# б) для объектов среднего риска и ОПО IV класса опасности - один визит не чаще чем раз в пять лет;

# в) для объектов умеренного риска - один профилактический визит раз 
в шесть лет.

# Отсчёт сроков между визитами ведётся с даты решения контрольного органа об установлении категории риска или о присвоении опасному производственному объекту соответствующего класса опасности.               При этом не включаются профилактические визиты, связанные с началом деятельности. Принятие данного Постановления направлено на упорядочение планирования профилактических мероприятий 
и проверок ОПО, а также на снижение административной нагрузки на организации. Установленная периодичность позволит предприятиям заранее планировать взаимодействие с Ростехнадзором и другими контрольными органами, учитывая категорию риска и класс опасности объекта.