8

Уважаемые коллеги!

[image: image1.png]UekTpansHoe ynpaenene DegepansHoll Crywbi N0 SKOMOHHECKOMY,
TEXHONOTHECKOMY W ATOMHOMY HaRSORY

HTOIT PABOTEI 34 2025 O
OTIEIA TOCYIAPCTBEHHOI O YHEPTETITYECKOIO HAT3OPA It
KOTJIOHA30PA [0 MOCKOBCKOI OBIACTIT

Joxaax savecrurean pywosouwre:s Ilewrpaasioro yupantenns Pocrexnansopa
Edbpevennona Azexcanipa Ceprecniia

18 Mapra 2026 1.




Отделом государственного энергетического надзора по Московской области (далее – Отдел) ведется работа, направленная на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений обязательных требований посредством контрольных (надзорных) мероприятий, а также профилактики нарушений. На слайде представлена общая информация по количеству поднадзорных объектов тепло- 
и электроэнергетики Московской области.
[image: image2.png]L O —

rexvananmicckony u StomHowy Hasopy

Toanaopsie ofsexrs
ucao nowmazopmax ofsexton

Tenaonsax sexrpoctamuu

Tuapostexrpocranmit

Po—

Tporuen

Tporsuieniocrs. auull X1ekTponepetim neero,

daextpeckis moxcrani

o2064
1
i
2684
2418188
wmoan

9316




Государственный энергетический надзор на территории Московской области осуществляется в отношении 5358 организаций, в том числе:

· высокого риска – 185;
· значительного риска – 231;

· среднего риска – 412;

· умеренного риска – 4491;

· низкого риска – 39.

[image: image3.png]L —
S

TIpicBoeHs! KaTeropii piicka 5358 opramsamis (OpIecKIn
MM, MHHBIYaTHEM TIPEIIPHHIMATESM)

Kareropn pucka

s

Bucoos S Coomen  +heponan




Отделом проводится регулярный анализ травматизма и аварийности 
на объектах энергетики Московской области.

За отчетный период не зафиксированы аварии на объектах электро- 
и теплоэнергетики, расследование которых осуществляет Ростехнадзор. 
За аналогичный период 2024 года на поднадзорных организациях также не зафиксировано аварий.
[image: image4.png]UekTpansHoe ynpaenene DegepansHoll Crywbi N0 SKOMOHHECKOMY,
TEXHONOTHECKOMY W ATOMHOMY HaRSORY

Hecuactisie cayran Mockonekoli o6aacri

f 4 4 s 4
21 2 11 2 1 1
H 1 nl - o
2 Asapuiinoers Mockopekas ofacts
) ' o1

o o o o o




За 12 месяцев 2025 года на предприятиях, поднадзорных Отделу зарегистрировано 4 несчастных случаев на объектах электроэнергетики 
со смертельным исходом, подлежащих учету, из них 2 в электрических сетях
 и 2 в электроустановке потребителя электрической энергии.
13 марта 2025 г. в Раменском филиале АО «Мособлэнерго».
31 марта 2025 г. в Электрогорском филиале ООО «Ультрадекор».

7 августа 2025 г. в АО «Демиховский машиностроительный завод».

28 ноября 2025 г. в филиале ПАО «Россети Московский регион» Южные электрические сети.
В целом, как показывают результаты расследований, основная причина возникновения вышеуказанных учетных событий – низкий уровень соблюдения персоналом обязательных требований в области охраны труда при эксплуатации электроустановок, игнорирование требований оперативно-диспетчерского управления сетями, неудовлетворительный уровень производственной 
и технологической дисциплины, а также на недостаточная организация работы по соблюдению обязательных требований норм и правил при эксплуатации энергоустановок, системное нарушение организационных и технических мероприятий.
По итогам проведения расследования каждого несчастного случая Отделом организовано совещание по анализу аварийности и травматизма на поднадзорных объектах энергетики.

В ходе совещания доведена информация о работе комиссии 
по расследованию несчастного случая, указаны основные причины несчастных случаев, даны рекомендации по организации работы на энергоустановках.

Даны разъяснения по проведению Отделом профилактической работы 
в целях снижения уровня травматизма в поднадзорных организациях, недопущения повторяемости несчастных случаев, профилактики нарушений обязательных требований при эксплуатации энергоустановок.

Ежемесячно проводится анализ производственного травматизма 
и аварийности на объектах энергетики с доведением до поднадзорных организаций.
На официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора размещена информация об уроках, извлеченных из несчастных случаев.

По вопросу профилактики аварийности и травматизма на сайте Центрального управления Ростехнадзора регулярно публикуется анализ несчастных случаев на энергоустановках в разрезе всех управлений Ростехнадзора.
[image: image5.png]v LieHTpansHoe ynpasensie GeAEPanLHOR CAYKGM 10 SKOROTHMECKOMY,

Tpoduaktmieckas pabora

e





Профилактическая работа Отдела направленна на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области энергетической безопасности, что в свою очередь снижает административную нагрузку на контролируемых лиц.

При осуществлении федерального государственного энергетического надзора проведены следующие виды профилактических мероприятий: 

а) информирование;

б) обобщение правоприменительной практики;

в) объявление предостережений;

г) профилактический визит;

д) консультирование.

За 2025 г. Отделом применено 321 мера профилактического воздействия (предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 
в области федерального государственного энергетического надзора). 
В адрес Отдела поступили ответы от поднадзорных организаций об устранении нарушений, отраженных в предостережениях.

В 2025 году работниками государственного энергетического надзора проведено 2 профилактических визита. 

Проведено 12 совещаний с представителями поднадзорных организаций, 
на которых рассмотрены вопросы организационных и профилактических мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма 
на объектах энергетики, обучению эксплуатирующего персонала в области техники безопасности при производстве работ, доведены результаты проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в отношении организаций электро- 
и теплоэнергетики с часто встречающимися нарушениями.

Кроме того, были рассмотрены актуальные изменения законодательства 
в части осуществления контрольных (надзорных) мероприятий в области государственного энергетического надзора.

[image: image6.png]v UenTpanuHoe ynpaanenue GeagpanLHOR CTYKGM 10 SKOROTHMECKOY,

Tponepica swanuii b 05A3CTH SHEPreTIIECKOT HATIOPA

s





За 2025 год увеличилось количество работников, направляемых 
на внеочередную проверку знаний в области энергетического надзора 
в отраслевую комиссию Центрального управления Ростехнадзора, 
что свидетельствует об эффективности принимаемых мер, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований.

Всего в 2025 году в отраслевой территориальной комиссии была проведена проверка знаний Норм и Правил у 26172 человек (17686 – в 2024 г.).
[image: image7.png]TPANSMOR YPARASHINE UASPARLHOR CAY 10 HOROTHAECKOMY,

TESHOROWSCHOMY H STOMAOIY HIAIOPY

Tponexcime KONTPOABHAIX (FALIOPHBLX) MepONPHATH

Mnavossie
nposepku

o

BHennanossie
nposepin (acero)

212

s

Ochosanna nposeneHns
‘BHeNNaHOBLIX NPOBEPOK




Всего за отчетный период Отделом проведено 3471 проверки поднадзорных предприятий и организаций, в том числе 5 плановых проверок. 
Общее количество внеплановых проверок составляет 3466 проверок, из них: 

инициируемые обращением заявителя – 3368;

с привлечением представителей Отдела – 78;
контроль выполнения предписания -10;

наличие сведений о причинении вреда – 2.

[image: image8.png]T Tpes—
TESHOROMSCHOMY  STOMAOIY HOAOPY

Buimanerio apyuweni

Apeaynperaenun AmomsncrpaTaaie





Выявлено 13789 нарушений норм и правил, составлено 133 протокола 
об административных правонарушениях в отношении юридических 
и должностных лиц. Общая сумма наложенных административных штрафов 896000 рублей. 
[image: image9.png]LeWTpansHos Ynpasnenws GaepansHoR caymG 1o skonorseckomy,
TESHOROMSCHOMY  STOMAOIY HOAOPY

ATMHEHCTPATHBLIE HPABONADY RIS, HpEAYCATpHBAIOMIE

OTBETCTHENHOCTE 31 HAPYIIEIHE NOPSAIA NOTHOTO 1 (HTH) HACTITHOTO.

OrpamItenus peAuMA HOTPEGIeII ¥1eKTPIECKOi JMepr, HOpAIA
OrpaMI‘enIS 1 NPeXpAIIENHS HOTATH TenI0BO SHEprH

oy

onan




Отдельное внимание Отдел уделяет реализации полномочий в части обеспечения статьи 9.22 и 14.61 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность 
за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии.
В 2025 году в Отдел поступило 29 заявлений гарантирующих поставщиков электроэнергии и сетевых предприятий о привлечении к ответственности недобросовестных потребителей электрической и тепловой энергии.
[image: image10.png]T m—
TexoRGrmSCHOMY  STOMHOMY HAROPY

Corcopanue rpanui oxpanmLIX o1 0GbexTos

sy 888888

i

Moo wosnet Omanns

0




В продолжение тематики контроля хотелось бы отметить работу 
по согласованию охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

Одной из главных причин нарушения охранных зон объектов электросетевого хозяйства является незаконное строительство различных объектов в границах таких зон, осуществляемое с ведома местных администраций, выдающих разрешения на размещение в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства капитальных зданий и сооружений.

Ведется работа по цифровизации вида контроля:

проведение контрольных (надзорных) мероприятий и консультирований 
в дистанционном формате с использованием МП «Инспектор»:

Мобильное приложение «Инспектор» - программное обеспечение, разработанное на базе государственной информационной системы, применяемое контрольными (надзорными) органами и контролируемыми лицами 
с использованием компьютерного устройства (мобильного телефона, смартфона 
или компьютера, включая планшетный компьютер) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Поправками к Федеральному закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ с начала 
2025 года закреплена возможность использовать мобильное приложение «Инспектор» для проведения профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий (профилактический визит, инспекционный визит, выездная проверка, рейдовый осмотр). В ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия приложение «Инспектор» позволяет проводить консультирование в дистанционном формате видеоконференцсвязи.

Также с мая 2025 г. приложение «Инспектор» позволяет устранять нарушения без повторной проверки. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут предоставлять информацию об устранении нарушения, которое выявил контрольный орган, благодаря возможностям нового функционала мобильного приложения. При этом подтверждение будет происходить без необходимости проведения повторной проверки и в дистанционном формате. 

После вынесения предписания предпринимателю на портал «Госуслуги» будет приходить уведомление с предложением устранить нарушение самостоятельно. Для этого необходимо скачать мобильное приложение «Инспектор» и пройти авторизацию с использованием ЕСИА. Далее в приложении становится доступным чек-лист нарушений, в рамках которого предприниматель при использованием «Инспектора» сможет сделать подтверждающие фотографии, видеозаписи устранения нарушения и направить их инспектору для проверки.

Инспектор должен будет оценить предоставленные материалы, в случае, если они не подтверждают устранение нарушений, сохраняется возможность отклонить их. Контролируемому лицу для использования мобильного приложения «Инспектор» необходимо установить приложение на мобильном устройстве (смартфон, планшет). Ссылки на скачивание и пользовательская документация по работе с приложением доступны: knd.gov.ru/document/mp. 

Преимуществами использования мобильного приложения «Инспектор» является повышение удобства и прозрачности контрольных (надзорных) мероприятий, снижение нагрузки на предпринимателей и ускорение процессов взаимодействия между бизнесом и государственными структурами.

применение Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) для оказания государственных услуг: 
 обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям 
о государственных и муниципальных учреждениях и организациях и оказываемых ими услугах в электронном виде. На портале «Госуслуги» размещена справочная информация для физических и юридических лиц о порядке оказания госуслуг, в том числе — в электронном виде, организован поиск по тематике, ведомству, жизненной ситуации, представлены образцы документов, ссылки на сервисы госучреждений и ведомств.

В части, касающейся государственного энергетического надзора ЕПГУ применяется для:

выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства;
выдачи заключений о наличии (отсутствии) технической возможности присоединения к электрическим сетям;
 подтверждения готовности работников к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики; 

применения государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» при рассмотрении ходатайств, жалоб на результаты оказания услуг, досудебном обжаловании, административном производстве и др.
Главные преимущества использования ЕПГУ:
- круглосуточная доступность;

- возможность получения услуги из любого удобного места;

- оперативный и бесконтактный документооборот;

- прозрачность оказания государственных услуг;

- повышение качества и оперативности принимаемых решений за счёт обеспечения электронного взаимодействия между ведомствами в процессе оказания государственной услуги.

[image: image11.png]Uekrpansos ympasnesme Genepansuoft cay o soncreckomy,
eMORGrNaCHOMY W ITOMNOMY HaR3OPY

Bnaroaapio 3a BHyManue!

®




