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Тема: Основные показатели надзорной деятельности отдела государственного энергетического надзора по Тверской области
за I квартал 2026 года

    СЛАЙД № 1

Добрый день!
Уважаемые участники мероприятия!

Представленный вашему вниманию доклад содержит обобщенную информацию, а также ряд проблемных вопросов по одному из видов надзора Центрального управления Ростехнадзора, а именно:
государственный энергетический надзор

СЛАЙД № 2

        Осуществление государственного энергетического надзора

На слайде представлена общая информация по количеству субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии, поднадзорных Центральному управлению Ростехнадзора, отнесённых к категориям высокого, значительного, среднего и умеренного риска, осуществляющих свою деятельность на территории Тверской области. Следует отметить, что Управлением на постоянной основе ведётся работа по актуализации перечней таких организаций.

СЛАЙД № 3

В связи с выполнением Плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2026 год,
на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона  от 31июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации в 2026 году запланировано проведение 5 плановых выездных проверок организаций с присвоенной высокой категории риска. 
В I квартале 2026 года проведены1 плановая и 2 внеплановых выездных проверки и по требованию прокуратуры. Выявлено 400 нарушений обязательных требований.
Контролируемым лицам выданы предписания об устранении выявленных нарушений, сроки устранения которых находятся на контроле Управления. 
К административной ответственности 3 юридических и 5 должностных лиц.
Отделом государственного энергетического по Тверской области надзора проводится работа по профилактике нарушений обязательных требований.
В случаях поступления информации о готовящихся нарушениях или признаках нарушений обязательных требований, если ранее лицо 
не привлекалось к ответственности и отсутствуют сведения о причинении вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, органы контроля (надзора) объявляют предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, предлагают принять меры по обеспечению их соблюдения.
В рамках приказа Центрального управления Ростехнадзора от 19 января 2026 года № ПР-210-39-о «Об организации проведения профилактических мероприятий в отношении контролируемых лиц в 2026 году» работниками отдела проведен анализ информации контролируемых лицах
и эксплуатируемых ими поднадзорных объектах.
В целях недопущения нарушений требований по эксплуатации энергообъектов юридическим лицам объявлено 50 предостережений
о недопустимости нарушения обязательных требований. 

СЛАЙД № 4

Подготовка к ОЗП муниципальных образований.

Одним из приоритетных и социально важных направлений деятельности Центрального управления является ежегодная проверка готовности электросетевых и теплоснабжающих организаций
к прохождению отопительного периода.
Основные нарушения, выявляемые при подготовке к работе в осенне-зимний период представлены на экране.
По результатам работы Комиссии по оценке готовности муниципальных образований Тверской области к отопительному периоду 2025-2026 г.г. 
29 муниципальных образований признаны готовыми к отопительному периоду, 
9 муниципальных образований  признаны готовыми с условиями по причине 
невыполнения требований пункта 3 статьи 20 Федерального закона № 190-ФЗ в части актуализации и утверждения схемы теплоснабжения.
1 муниципальный округ признан не готовым к отопительному периоду по причине непроведения оценки готовности к отопительному периоду объектов теплоснабжения.
По истечению срока исполнения мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных при оценке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг., было проведено очередное заседание Комиссии. По результатам заседания Комиссии установлено следующее:
- 5ю муниципальными образованиями нарушения устранены в срок.
- 5-ю муниципальными образованиями выявленные нарушения не устранены.
Главы администраций муниципальных образований, не устранивших 
в установленный срок нарушения, выявленные при подготовке 
к отопительному периоду 2025-2026 гг., Управлением привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 9.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Охранные зоны.

В рамках осуществления федерального государственного энергетического надзора отделом осуществляется согласование охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 
В I квартале 2026 года в Тверской области поступило 18 заявлений на согласование охранных зон объектов электросетевого хозяйства, Управлением согласованы границы 18 охранных зон. 

Аварийность и травматизм.

Центральным управлением Ростехнадзора ведется работа, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований посредством контрольных (надзорных) мероприятий, а также профилактики нарушений.
СЛАЙД № 6

В I квартале 2026 года произошло 992 отключения, из которых 2218 - по причине отключения ВЛ и ТП напряжением 6-35 кВ.
Основное количество аварий произошли на линиях электропередачи 35 кВ и ниже, что свидетельствует о недостаточности и неэффективности принятия мер электросетевыми организациями по снижению аварийности. 
Основными причинами аварий на ВЛ является несвоевременное выявление дефектов элементов воздушных линий, а также падение деревьев
на провода воздушных линий электропередачи. Возникновения данных аварийных ситуаций обусловлено следующими предпосылками и причинами возникновения и развития данных ситуаций:
· несоблюдение сроков и объемов технического обслуживания
и ремонта оборудования и устройств, а также низкое качество технического обслуживания;
· несвоевременное выявление и устранение дефектов;
· износ оборудования в процессе длительной эксплуатации;
· несвоевременная расчистка охранных зон ВЛ, а также удаление деревьев, угрожающих падению;
· не укомплектованность квалифицированным персоналом
в соответствии со штатным расписанием, а также его «загруженность».
Как следствие аварийные ситуации на объектах электроэнергетики приводят к несчастным случаям. На территории Тверской области
со смертельным исходом на поднадзорных объектах Центрального управления Ростехнадзора за отчетный период таковых не было.
В целях профилактики аварийности и травматизма на сайте Центрального управления Ростехнадзора ежеквартально публикуется анализ несчастных случаев на энергоустановках в разрезе всех управлений Ростехнадзора, а также проводится информирование поднадзорных организаций об извлечённых уроках для обязательного изучения сотрудниками предприятий информации
с реальными примерами «как делать не надо».
Кроме того, в рамках профилактики аварийности и травматизма отделом государственного энергетического надзора по Тверской области объявляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

СЛАЙД № 7

Проверка знаний в области энергетического надзора.

На территории Тверской области в комиссии Центрального управления Ростехнадзора проводится проверка знаний электробезопасности у работников поднадзорных организаций на базе успешно информационной системы «Единый портал тестирования», так за отчетный период от поднадзорных организаций было получено заявлений о проверке знаний 987 лиц, прошли проверку знаний в территориальной комиссии Ростехнадзора 816 лиц,
из которых 773 лица сдали и 43 - получили неудовлетворительную оценку.

Обращения граждан.

Большая работа проводится по рассмотрению обращений граждан, исполнительных и надзорных органов.
В отчетный период в отдел государственного энергетического надзора по Тверской области поступило 85 обращений.
По результатам рассмотрения обращений в I квартале 2026 года было объявлено 31 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Благодарю за внимание!
Доклад окончен
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