Информация о плановых проверках органов местного самоуправления  за декабрь 2015 года

В декабре 2015 года Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведено 2 плановые проверки органов местного самоуправления.

1. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 22 июня 2015 г. № 2162-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 20 ноября по 10 декабря 2015 года проведена плановая выездная проверка в отношении Администрации сельского поселения Отрадненское Красногорского муниципального района Московской области (ИНН 5024076664) по адресу: Московская область, Красногорский район, пос. Отрадное, д. 1.

В ходе указанной проверки выявлено 5 нарушений требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, а именно: не произведен расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических лиц и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений, не разработаны и не согласованы в установленном порядке правила эксплуатации гидротехнических сооружений, отсутствует план организационно-технических мероприятий для обеспечения мероприятий для обеспечения безаварийной эксплуатации ГТС, отсутствует должностная инструкция эксплуатирующего персонала, отсутствуют средства визуального контроля за уровнем воды в водоеме (водомерная рейка, показывающая уровень воды в абсолютных отметках. Юридическому лицу выдано предписание от 10 декабря 2015 г. № 3.2-4233пл-П/5327-2015.

2. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 21 октября 2015 г. № 4251-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 23 ноября по 4 декабря 2015 года проведена плановая выездная проверка в отношении Администрации городского округа Рошаль (ИНН 5055000256) по адресу: Московская область, г. Рошаль, ул. Косякова, д. 9.

В ходе указанной проверки выявлено 13 нарушений требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, а именно: не произведен расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических лиц и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений, не представлены документы об аттестации эксплуатационного персонала ГТС в органах Ростехнадзора, не осуществляется контроль за безопасным состоянием гидротехнического сооружения земляной дамбы обвалования на р. Воймега, не установлена программа наблюдений и их периодичность, не разработан конкретный перечень мероприятий по надзору, осмотру и наблюдениям, не ведутся систематические наблюдения с фиксацией результатов наблюдений в специальном журнале, не определена схема размещения контрольно-измерительной аппаратуры, не установлены указатели пикетажа, постоянные репера и марки, не проведена подготовка ГТС к работе в зимних условиях по специальному плану, не составлен план организационно-технических мероприятий для обеспечения безаварийной эксплуатации ГТС в условиях низких температур, предусматривающий защиту от затопления прилегающих территорий, не подвергается систематическим ревизиям трубчатый водосбор с затвором шандорного типа, не покрыты антикоррозионными составами металлические поверхности водосброса, отсутствует возобновляемый аварийный запас строительных материалов в необходимых объемах и доступных местах. Юридическому лицу выдано предписание № 3.2/2-4251пл-П/5331-2015 со сроком устранения выявленных нарушений до 04 марта 2016 года.