Информация о плановых проверках органов местного самоуправления  за январь 2016 года

В январе 2016 года Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведено 2 плановые проверки органов местного самоуправления.

1.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2016 год на основании распоряжения от 11 января 2016 г. № Т-12-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»  Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований федерального государственного энергетического надзора, требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в период с 25 по 28 января 2016 года проведена выездная проверка в отношении Администрации Давыдовского сельского поселения Кашинского района Тверской области (ИНН 6909008551) по адресу: Тверская область, Кашинский район, Давыдовское с/п, д. Давыдово, д. 18. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

2.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2016 год на основании распоряжения от 12 января 2016 г. № 3-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта (ОПО) за причинение вреда в результате аварии на ОПО в период с 15 по 22 января 2016 года проведена плановая выездная проверка в отношении Администрации Одинцовского муниципального района Московской области (ИНН 5032004222) по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

В ходе указанной проверки выявлено 2 нарушений обязательных требований, а именно: в машинном помещении лифта зав. № 55878 наличие средств для создание уровня освещенности зон обслуживания недостаточно для безопасного проведения работ персоналом, что подтверждается неисправностью одной лампы освещения в машинном помещении лифта; в кабинах лифтов зав. №№ 520944, 55878, предназначенных для перевозки людей не обеспечено наличие средств для освещения кабины при перебое в электроснабжении. Юридическому лицу выдано предписание от 22 января 2016 г. № 4.3-0003пл-П/0022-2016 срок устранения которого 22 апреля 2016 года.