Информация о плановых проверках органов местного самоуправления  за июль 2015 года

В июле 2015 года Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведено 11 плановых проверок органов местного самоуправления.

1. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 22 июня 2015 г. № 2159-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»  Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период 
со 2 по 15 июля 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации муниципального образования «Городское поселение Щелково» Щелковского муниципального района Московской области (ИНН 5050053857) по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Советская, д. 48. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

2. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения 22 июня 2015 г. № 2158-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 3 по 9 июля 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации муниципального образования «Сельское поселение Микулинское» Лотошинского муниципального района Московской области  (ИНН 5071004610) по адресу: Московская область, Лотошинский район, с. Микулино, ул. Микрорайон, д. 15. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

3. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 22 июня 2015 г. № 2162-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 13 по 24 июля 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации муниципального образования «Городское поселение Красногорск» Красногорского муниципального района Московской области (ИНН 5024076216) по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 20, корп. 1. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

4. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 22 июня 2015 г. № 2160-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 10  по 16 июля 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации Солнечногорского муниципального района Московской области (ИНН 5044013302) по адресу: Московская область, Солнечногорский район, ул. Банковская, д. 2. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

5. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 25 июня 2015 г. № 2202-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 3 по 16 июля 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации муниципального образования «Сельское поселение Теряевское» Волоколамского муниципального района Московской области (ИНН 5004018350) по адресу: Московская область, Волоколамский район, с. Теряево, ул. Теряевская, д. 34. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

6. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 8 июля 2015 г. № 2429-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 23 по 27 июля 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации муниципального образования «Сельское поселение Аксиньинское» Ступинского муниципального района Московской области (ИНН 5045035972) по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Аксиньино, ул. Шоссейная, д. 1. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

7. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 11 июля 2015 г. № Т-518-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в период с 6 по 9 июля 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации Пестриковского сельского Кашинского района Тверской области (ИНН 6909008488) по адресу: Тверская область, Кашинский район, д. Пестриково, д. 41А. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

8. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 16 июня 2015 г. № Т-549-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности период с 20 по 23 июля 2015 года проведена выездная проверка в отношении Муниципального учреждения Администрации Выдропужского сельского поселения (ИНН 6941004880) по адресу: Тверская область, Спировский район, село Выдропужск, ул. Новая, д. 1. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

9. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 22 июня 2015 г. № 2163-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 7 по 20 июля 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации города Ивантеевки Московской области (ИНН 5016004024) по адресу: Московская область, город Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 1.

В ходе указанной проверки выявлено 5 нарушений требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, а именно: не представлен «Расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС»; нет инструкции по технической эксплуатации гидроузла гидротехнического сооружения; нет графиков пропускной способности водопропускных отверстий гидроузла гидротехнического сооружения; отсутствуют комплекты технического проекта, рабочих и исполнительных чертежей гидротехнического сооружения; не проводятся контрольные натурные наблюдения с целью систематического надзора за гидротехническими сооружениями. Юридическому лицу выдано предписание от 17 июля 2015 г. № 3.2-2163пл-П/1095-2015 со сроком устранения выявленных нарушений до 17 января 2016 года.

10. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 26 июня 2015 г. № 2237-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период 
с 3 по 16 июля 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации муниципального образования «Сельское поселение Фряново» Щелковского муниципального района Московской области (ИНН 5050016076) по адресу: Московская область, Щелковский район, рабочий поселок Фряново, площадь Ленина, д. 4.

В ходе указанной проверки выявлено 3 нарушения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, а именно: не представлен «Расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС»; отсутствуют комплекты технического проекта, рабочих и исполнительных чертежей гидротехнических сооружений; не проводятся контрольные натурные наблюдения с целью систематического надзора за гидротехническими сооружениями. Юридическому лицу выдано предписание от 16 июля 2015 г. № 3.2-2237пл-П/1097-2015 со сроком устранения выявленных нарушений до 16 января 2016 года.

11. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 22 июня 2015 г. № 2161-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 1 по 14 июля 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации муниципального образования «Городское поселение Голицыно» Одинцовского муниципального района Московской области (ИНН 50732139540) по адресу: Московская область, Одинцовский район, городской поселок Голицыно, бульвар генерала Ремезова, д. 6.

В ходе указанной проверки выявлено 8 нарушений требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, а именно: не представлен «Расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС»; не разработаны и не согласованы в установленном порядке правила эксплуатации гидротехнических сооружений; отсутствует план организационно-технических мероприятий для обеспечения безаварийной эксплуатации ГТС; отсутствует приказ о назначении ответственного лица за эксплуатацию ГТС; не обеспечена необходимая квалификация работников, эксплуатирующих ГТС; отсутствует должностная инструкция эксплуатирующего персонала; отсутствуют средства визуального контроля за уровнем воды в водоеме; своевременно не проводятся планово-предупредительные работы и ремонты. Юридическому лицу выдано предписание от 14 июля 2015 г. № 3.2-2161пл-П/4120-2015 со сроком устранения выявленных нарушений до 14 января 2016 года.