Информация о плановых проверках органов местного самоуправления  за май 2015 года

В мае 2015 года Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведено 12 плановых проверок органов местного самоуправления.

1. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 29 апреля 2015 г. № 1494-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 18 по 29 мая 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации муниципального образования «Сельское поселение Большерогачевское» Дмитровского муниципального района Московской области (ИНН 5007051148) по адресу: Московская область, Дмитровский район, с. Рогачево, пл. Осипова, д. 14. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

2. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 17 апреля 2015 г. № 1321-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 27 апреля по 5 мая 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации муниципального образования «Сельское поселение Пешковское» Солнечногорского муниципального района Московской области (ИНН 5044051330) по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д. Пешки, д. 3. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

3. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 17 апреля 2015 г. № 1319-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 24 апреля по 12 мая 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации Клинского муниципального района Московской области (ИНН 5020007701) по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 68 А. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

4. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 24 апреля 2015 г. № 1426-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период 
с 5 по 28 мая 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации муниципального образования «Сельское поселение Ильинское» Красногорского муниципального района Московской области (ИНН 5024075999) по адресу: Московская область, Красногорский район, с. Ильинское, ул. Ленина, д. 1. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

5. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 24 апреля 2015 г. № 1435-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»  Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период 
с 7 по 15 мая 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации муниципального образования «Сельское поселение Смирновское» Солнечногорского муниципального района Московской области (ИНН 5044051202) по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д. Смирновка, д. 1. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

6. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 29 апреля 2015 г. № 1500-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период 
с 25 мая по 5 июня 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации муниципального образования «Городское поселение Егорьевск» Егорьевского муниципального района Московской области (ИНН 5011025937) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д. 11/89. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

7. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения 29 апреля 2015 г. № 1495-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 18 по 26 мая 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации Биорковского сельского поселения Коломенского муниципального района Московской области (ИНН 5022065642) по адресу: Московская область, Коломенский район, п. Биорки. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

8. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 16 апреля 2015 г. № 1298-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период 
с 23 апреля 5 мая 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации муниципального образования «Городское поселение «Малино» Ступинского муниципального района Московской области (ИНН 5045035806) по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Малино, ул. Школьная, д. 14А. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

9. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 17 апреля 2015 г. № 1325-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 28 апреля 8 мая 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации Пестриковского сельского поселения Коломенского муниципального района Московской области (ИНН 5022065699) по адресу: Московская область, Коломенский район, с. Пестриково, ул. Советская, д. 83.

В ходе указанной проверки выявлено 5 нарушений требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, а именно: не проведен расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС, отсутствуют правила эксплуатации ГТС и график планово-предупредительных ремонтов ГТС, не разработаны и не согласованы в установленном порядке инструкции по ведению мониторинга безопасности ГТС, отсутствуют средства визуального контроля за уровнем воды в водоеме. Юридическому лицу выдано предписание от 8 мая 2015 г. № 3.2-1325пл-П/2038-2015 со сроком устранения выявленных нарушений до 8 августа 2015 года.

10. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 16 апреля 2015 г. № 1297-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 23 апреля по 7 мая 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации муниципального образования «Городское поселение Талдом» Талдомского муниципального района Московской области (ИНН 5078015001) по адресу: Московская область, г. Талдом, пл. Карла Маркса, д. 12.

В ходе указанной проверки выявлено 4 нарушения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, а именно: не проведен расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС, отсутствуют правила эксплуатации ГТС, план ликвидации аварий на ГТС и документы об аттестации эксплуатационного персонала. Юридическому лицу выдано предписание от 7 мая 2015 г. №3.2-1297пл-П/1054-2015 со сроком устранения выявленных нарушений до 7 августа 2015 года.

11. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 27 апреля 2015 г. № 1461-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 18 по 29 мая 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации муниципального образования «Городской округ Красноармейск» Красноармейского муниципального района Московской области (ИНН 5023001560) по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. 25.

В ходе указанной проверки выявлено 9 нарушений требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, а именно: не проведен расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС, отсутствуют правила эксплуатации ГТС и план ликвидации аварий на ГТС, не разработаны и не согласованы в установленном порядке инструкции по ведению мониторинга безопасности ГТС.

Кроме того, имеется частичное повреждение железобетонных бычков, значительное разрушение подпорных каменных стенок в нижнем бьефе плотины, допущено зарастание древесно-кустарниковой растительностью на низовом и верховом откосах, металлоконструкции не имеют антикоррозионного покрытия, подъемный механизм шандор не обслуживается и находится в неисправном состоянии. Юридическому лицу выдано предписание от 29 мая 2015 г. №3.2-1461пл-П/1061-2015 со сроком устранения выявленных нарушений до 29 ноября 2015 года.

12. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 29 апреля 2015 г. № 1499-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 14 по 21 мая 2015 года проведена выездная проверка в отношении Администрации Головачевского сельского поселения Луховицкого муниципального района Московской области (ИНН 5072722854) по адресу: Московская область, Луховицкий район, д. Головачево, ул. Мира, д. 102.

В ходе указанной проверки выявлено 3 нарушения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, а именно: не проведен расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС, отсутствуют правила эксплуатации ГТС, не проводится мониторинг за показателями состояния ГТС. Юридическому лицу выдано предписание от 21 мая 2015 г. №3.2-1499пл-П/2043-2015 со сроком устранения выявленных нарушений до 21 августа 2015 года.

Информация о внеплановых проверках органов местного самоуправления за май 2015 года

| № п/п | Наименование органа исполнительной власти и местного самоуправления | Дата проведения проверки | Вид проверки (плановая, внеплановая, выездная документарная) | Количество выявленных нарушений в установленной сфере деятельности | Данные о привлечении виновных лиц к административной ответственности | Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений со строками выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Московская область |
| 1 | Администрация городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области | 29.04.2015- 15.05.2015 | Внеплановая выездная проверка по обращению граждан (вечный огонь) | 0 | - | - |
| 2 | Администрация муниципального образования «Городское поселение Наро-Фоминск» Наро-Фоминского муниципального района Московской области | 12.05.2015 22.05.2015 | Внеплановая выездная проверка по обращению граждан (вечный огонь) | 0 | - | - |
| 3 | Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области | 12.05.2015- 22.05.2015 | Внеплановая выездная проверка по обращению граждан (вечный огонь) | 0 | - | - |
| 4 | Администрация Волоколамского городского поселения Волоколамского района Московской области | 12.05.2015-22.05.2015 | Внеплановая выездная проверка по обращению граждан (вечный огонь) | 6 | 1 постановление на должностное лицо по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ. | Предписание от 22.05.2015 № 5.2-1566вн-П/0146-2015. Срок устранения - 22.08.2015 |
| 5 | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Букаревское» Истринского муниципального района Московской области | 29.04.2015-15.05.2015 | Внеплановая выездная проверка по обращению граждан (вечный огонь) | 0 | - | - |
| 6 | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Павло-Слободское» Истринского муниципального района Московской области | 29.04.2015-15.05.2015 | Внеплановая выездная проверка по обращению граждан (вечный огонь) | 0 | - | - |
| Калининградская область |
| 1 | Администрация муниципального образования «Краснознаменский муниципальный район» Калининградской области (модульная котельная) | 12.05.2015 | Внеплановая, выездная по обращениям заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) | 0 | - | Выдано разрешение на допуск в эксплуатацию котельной |
| 2 | Администрация муниципального образования «Краснознаменский муниципальный район» Калининградской области (тепловые сети) | 12.05.2015 | Внеплановая, выездная по обращениям заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) | 0 | - | Выдано разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых сетей |