Информация о плановых проверках органов местного самоуправления  за ноябрь 2015 года

В ноябре 2015 года Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведено 9 плановых проверок органов местного самоуправления.

1. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 21 октября 2015 г. № 4239-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»  Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период 
с 10 по 23 ноября 2015 года проведена плановая выездная проверка в отношении Администрации сельского поселения Старорузское Рузского муниципального района Московской области (ИНН 5075030989) по адресу: Московская область, Рузский район, д. Нестерово, д. 119. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

2. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 21 октября 2015 г. № 4252-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»  Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период 
с 12 по 18 ноября 2015 года проведена плановая выездная проверка в отношении Администрации сельского поселения Колюбакинское муниципального района Московской области (ИНН 5075030918) по адресу: Московская область, Рузский район, п. Колюбакино, ул. Попова, д. 32. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

3. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 21 октября 2015 г. № 4232-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»  Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период 
с 11 по 24 ноября 2015 года проведена плановая выездная проверка в отношении Администрации сельского поселения Волченковское Наро-Фоминского муниципального района Московской области (ИНН 5030051643) по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, д. Волченки, д. 11. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

4. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 21 октября 2015 г. № Т-961-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»  Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в период с 9 по 12 ноября 2015 года проведена плановая выездная проверка в отношении Администрации Карабузинского сельского поселения Кашинского района Тверской области (ИНН 6909008485) по адресу: Тверская область, Кашинский район, д. Карабузино, д. 20. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

5. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 21 октября 2015 г. № Т-952-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»  Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в период с 2 по 6 ноября 2015 года проведена плановая выездная проверка в отношении Администрации Барыковского сельского поселения Кашинского района Тверской области (ИНН 6909008537) по адресу: Тверская область, Кашинский район, д. Карабузино, д. 20. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

6. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 11 сентября 2015 г. № 3339-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 29 октября по 12 ноября 2015 года проведена плановая выездная проверка в отношении Администрации сельского поселения Веселевское Наро-Фоминского муниципального района Московской области (ИНН 5030051386) по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, д. Веселево, д. 60.

В ходе указанной проверки выявлено 6 нарушений требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, а именно: не произведен расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических лиц и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений, отсутствует план организационно-технических мероприятий для обеспечения безаварийной эксплуатации ГТС, отсутствует приказ о назначении ответственного лица за эксплуатацию ГТС, отсутствует должностная инструкция эксплуатирующего персонала, отсутствует средства визуального контроля за уровнем воды в водоеме, своевременно не проводятся планово-предупредительные работы и ремонты ГТС. Юридическому лицу выдано предписание от 12 ноября 2015 г. № 3.2-3339пл-П/5210-2015 со сроком устранения выявленных нарушений до 12 мая 2016 года.

7. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 21 октября 2015 г. № 4234-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 12 по 18 ноября 2015 года проведена плановая выездная проверка в отношении Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области (ИНН 5032140200) по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 4.

В ходе указанной проверки выявлено 6 нарушений требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, а именно: не представлена организация по эксплуатации ГТС, не проведено страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, не дооформлена Декларация безопасности ГТС, не проведена очистка кустарников и мелких деревьев на земляной плотине, не проведена расчистка подходного канала перед водосбросом от водной растительности, не представлен проект на капитальный ремонт ГТС. Юридическому лицу выдано предписание от 18 ноября 2015 г. № 3.24-4234пл-П/5328-2015 со сроком устранения выявленных нарушений до 17 мая 2016 года.

8. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 21 октября 2015 г. № 4235-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 3 по 10 ноября 2015 года проведена плановая выездная проверка в отношении Администрации муниципального образования сельского поселения Ермолинское Истринского муниципального района Московской области (ИНН 5017067884) по адресу: Московская область, Истринский район, п. Агрогородок, д. 23.

В ходе указанной проверки выявлено 5 нарушений требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, а именно: не произведен расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических лиц и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений, не окрашены металлические конструкции ГТС гарантирующие полную их сохранность и постоянную исправность, ж/б конструкции башенного оголовка водосбросного сооружения имеют заиливание и зарастание водорослями, отсутствует средства визуального контроля за уровнем воды в водоеме, своевременно не проводятся планово-предупредительные работы и ремонты. Юридическому лицу выдано предписание от 10 ноября 2015 г. № 3.2-4235пл-П/5329-2015 со сроком устранения выявленных нарушений до 10 мая 2016 года.

9. В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год на основании распоряжения от 21 октября 2015 г. № 4229-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в период с 11 по 17 ноября 2015 года проведена плановая выездная проверка в отношении Администрации сельского поселения Новопетровское Истринского муниципального района Московской области (ИНН 5017070372) по адресу: Московская область, Истринский район, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А.

В ходе указанной проверки выявлено 5 нарушений требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, а именно: не произведен расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических лиц и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений, не окрашены металлические конструкции ГТС гарантирующие полную их сохранность и постоянную исправность, металлическая сетка башенного оголовка водосбросного сооружения от попадания плавающих предметов местами повреждена, требует ремонта, отсутствует средства визуального контроля за уровнем воды в водоеме, своевременно не проводятся планово-предупредительные работы и ремонты. Юридическому лицу выдано предписание от 17 ноября 2015 г. № 3.2-4229пл-П/5330-2015 со сроком устранения выявленных нарушений до 17 мая 2016 года.

Информация о внеплановых проверках органов местного самоуправления за ноябрь 2015 года

| № п/п | Наименование органа исполнительной власти и местного самоуправления | Дата проведения проверки | Вид проверки (плановая, внеплановая, выездная документарная) | Количество выявленных нарушений в установленной сфере деятельности | Данные о привлечении виновных лиц к административной ответственности | Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений со строками выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тверская область |
| 1 | Администрация Ульянинского сельского поселения Зубцовского района Тверской области | 12.11.2015-17.11.2015 | Внеплановая, выездная по обращению граждан | 2 | 2 постановления 1-на юр.и 1-на должн.лицо по ч.1 ст.10.10 КоАП РФ | Предписание № 3.2/2-4477вн-П/5353-2015 Срок устранения 17.06.2016 |
| Ивановская область |
| 1 | Администрация муниципального образования «Панинское сельское поселение» Фурмановского муниципального района Ивановской области | 05.11.2015-09.11.2015 | Внеплановая, выездная на возможность выполнения лицензионных требований | 4 | Составлены протоколы по ч. 1 ст. 91.1 КоАП РФ на юр. лицо и на долж. лицо | Предписание от 9.11.2015 № 10.2-0653вн-П/359-2015 Срок устранения: 30.04.2016 |
| Калининградская область |
| 1 | Администрация Муниципального образования Зеленоградского муниципального района Калининградской области | 30.10.2015 | Внеплановая выездная по обращениям заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) | 0 | 0 | Выдано разрешение на допуск в эксплуатацию |